ROZPOČET – I.ETAPA

Akce:			Stavební úpravy v ubytovně SVBF Praha, Podbabská 1589/1 Praha 6

Investor:		Správa vojenského bytového fondu Praha

Část:			ZTI - přestavba a rekonstrukce 4. a 5.NP bloku “A” +         			                                 rekonstrukce soc. zař. 4.NP bloku “B”

Vnitřní vodovod

Kč za jedn.			Kč celkem	                                              D + M                          D + M

Plastová trubka tlaková PPR PN 16

pro rozvod SV včetně tvarovek

a uložení

1. DN 15 - 20x2,8			  80 m

2. DN 20 - 25x3,4			  45 m

Plastová trubka tlaková PPR PN 20

pro rozvod TUV včetně tvarovek

a uložení

3. DN 15 - 20x3,4			130 m

4. DN 20 - 25x4,2			  35 m

Uzavírací kulový kohout PN 16

pro vodu s odvodněním

5. DN 15				  12 ks

6. DN 20				  12 ks

7. Rohový kohout DN 15		  54 ks

8. Krycí dvířka armatur		  10 ks

9. Baterie umyvadlová stojánková	  17 kpl

10. Baterie dřezová stojánková	    3 kpl

11. Baterie sprchová nástěnná		    5 kpl

s ruční sprchou

12. Připojení pisoáru			    5 kpl

Izolace rozvodů SV návleková

tl. 5 mm

13. pro trubku DN 15			  80 m

14.            DN 20			  45 m

Izolace tepelná rozvodů TUV

návleková tl. 15 mm

15. pro trubku DN 15			130 m

16.            DN 20			  35 m

17. Vsazení odbočky do potrubí	  19 ks

plastového

18. Demontáž baterií a vodov.rozvodů

Vodovod celkem

Vnitřní kanalizace

Trubky odpadní hrdlové HT

včetně tvarovek

20. DN 40				  45 m

21. DN 50				  35,--

22. DN 70				  20 m

23. DN 100				  15 m

24. Trubka tlaková PPR 40x5,6	    8 m

25. Umyvadlo				  17 kpl

26. Dřez kuchyňský nerez		    3 kpl

27. Záchod. mísa KOMBI		  14 kpl

28. Pisoáry				    5 kpl

29. Podlahová vpust HL 310		  10 kpl

30. Podomítk.zápach.uzávěrka	    3 ks

HL 406 pro myčku

31. Přečerpávací zařízení pro		    3 kpl

dřez a myčku

Vsazení odbočky do potrubí

plastového hrdlového

32. DN 125				  22 ks

33. Demontáž zař.předmětů,podlah.vpustí

a připoj.potrubí

Kanalizace celkem

34. Stavební přípomoce pro ZTI

ZTI celkem