## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Vlastní objekt |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
univers36 |  | TUČKOVA 23,BRNO-stavební úpravy v učebnách 6 NP |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | UNIVERS projekt v.o.s.Pechova 5,Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | UNIVERS projekt v.o.s.Pechova 5,Brno
Objednatel |  | SVBF Praha U Prioru 1047/8,Praha 6
Dodavatel |  | * |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM (maximální) |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | univers36 TUČKOVA 23,BRNO-stavební úpravy v učebnách 6 NP |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 01 Vlastní objekt
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
27 | Základy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | ČALOUNICKÉ ÚPRAVY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | univers36 TUČKOVA 23,BRNO-stavební úpravy v učebnách 6 NP |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 01 Vlastní objekt |  | 0
[5 empty] | maximální | maximální
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 27 | Základy | [5 empty] | 1
1 | 275313511R00 | Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) | m3 | 0.144 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3786
|  | PATKY PRO VZT NA STŘEŠE:1,2*0,6*0,1*2 |  |  |  |  | PATKY PRO VZT NA STŘEŠE:1,2*0,6*0,1*2
2 | 767995105R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg | kg | 66.672 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | PRO PATKY VZT:9,26*(1,2*2+0,6*2)*2 |  |  |  |  | PRO PATKY VZT:9,26*(1,2*2+0,6*2)*2
3 | 13331630 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 100x100x6 mm | T | 0.072 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13331630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | 9,26*(1,2*2+0,6*2)*2/1000*1,08 |  |  |  |  | 9,26*(1,2*2+0,6*2)*2/1000*1,08
| Celkem za | 27 Základy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
4 | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,8m desky standard tl. 12,5 mm | m | 23.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01156
|  | 11,8+11,9 |  |  |  |  | 11,8+11,9
5 | 317940911RAA | Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů | t | 0.0133 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0971
|  | I č 12:11,1/1000*1,2 |  |  |  |  | I č 12:11,1/1000*1,2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
6 | 612423112R00 | Vni omit vap vapcem sten hladke | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04977
|  | 1,5*(1,2+0,3)*2 |  |  |  |  | 1,5*(1,2+0,3)*2
7 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 15.552 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05729
|  | 0,27*(2,4*3)*8 |  |  |  |  | 0,27*(2,4*3)*8
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
8 | 632450122U00 | Vyrov cem potěr 3cm such směs pás | m2 | 7.104 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.063
|  | pod parapetní desky:0,37*2,4*8 |  |  |  |  | pod parapetní desky:0,37*2,4*8
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
9 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03399
|  | ozn.1:1 |  |  |  |  | ozn.1:1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
10 | N.C. | NAPOJENÍ HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU NA KANALIZACI | KPL | 2 |  | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 129.77 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | 65,65+64,12 |  |  |  |  | 65,65+64,12
12 | 953735112U00 | HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU VČETNĚ SIFONU DN 20 | m | 20 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01185
|  | 2*10 |  |  |  |  | 2*10
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
13 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
14 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 968062357R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2 | m2 | 46.08 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00082
|  | 2,4*2,4*8 |  |  |  |  | 2,4*2,4*8
16 | 968062455R00 | Vybourání meziokenních izolačních vložek | m2 | 11.52 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,6*2,4*8 |  |  |  |  | 0,6*2,4*8
17 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 2.05 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00054
|  | pro dveře:1*2,05 |  |  |  |  | pro dveře:1*2,05
18 | 976081111R00 | Vybourání parapetních desek | m | 24 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 8*3 |  |  |  |  | 8*3
19 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,5*(1,2+0,3)*2 |  |  |  |  | 1,5*(1,2+0,3)*2
20 | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy včetně soklíků | m2 | 129.77 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
|  | 65,65+64,12 |  |  |  |  | 65,65+64,12
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
21 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 2.5694 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
22 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.02013
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
23 | 764901205RT1 | Lindab, parapetní plech RŠ 205 mm, povrchová úprava PE | m | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00086
|  | NEBUDE REALIZOVÁNO NEUVÁDĚT DO CENOVÉ NABÍDKY |  | 0 |  |  | ozn.6:24
24 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ | [5 empty] | 1
25 | n.c. | FOLIE LUMAR REX 20 SRHPR-NA OKNA 240/240 CM PROSTUP TEPLA 50% | M2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | NEBUDE REALIZOVÁNO NEUVÁDĚT DO CENOVÉ NABÍDKY |  | 0 |  |  | 2,4*2,4*8
26 | 648991113RT6 | Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 600 mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01578
|  | NEBUDE REALIZOVÁNO NEUVÁDĚT DO CENOVÉ NABÍDKY |  | 0 |  |  | včetně hliníkových větracích mřížeke nad radiátory 150/12 cm:8
27 | 766629303R00 | Montáž oken plastových | kus | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00165
|  | NEBUDE REALIZOVÁNO NEUVÁDĚT DO CENOVÉ NABÍDKY |  | 0 |  |  | ozn.2:8
28 | 766691250R00 | Montáž mezioken.iz.vložky,vnitř.licování,nad 2 m2 | kus | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00762
|  | NEBUDE REALIZOVÁNO NEUVÁDĚT DO CENOVÉ NABÍDKY |  | 0 |  |  | ozn.3:8
29 | 766660016RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm vč.prahu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00182
|  | OZN.1:1 |  |  |  |  | OZN.1:1
30 | OZN.3 | DODÁVKA MIV včetně krycích lišt 60/240 CM NEBUDE REALIZOVÁNO NEUVÁDĚT DO CENOVÉ NABÍDKY | KS | 0 |  | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
31 | 61143186 pc | Okno plast. 240x240 | kus | 0 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61143186 pc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.044
|  | NEBUDE REALIZOVÁNO NEUVÁDĚT DO CENOVÉ NABÍDKY |  | 0 |  |  | ozn.2:8
32 | 61161725 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub MODEL STANDART, KOVÁNÍ | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61161725 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.022
|  | OZN.1:1 |  |  |  |  | OZN.1:1
33 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
34 | 767130064RA0 | Podhled Armstrong, závěs, desky měkké 60 x 60 cm | m2 | 129.77 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00427
|  | 64,12+65,65 |  |  |  |  | 64,12+65,65
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
35 | 771100010RAA | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace | m2 | 129.77 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00514
|  | 65,65+64,12 |  |  |  |  | 65,65+64,12
36 | 776520010RAF | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Standard tloušťky 2,0 mm | m2 | 129.77 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00462
|  | 65,65+64,12 |  |  |  |  | 65,65+64,12
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
37 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních VČ.DODÁVKY | m | 1.86 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1,2+0,3+1,2*0,3 |  |  |  |  | 1,2+0,3+1,2*0,3
38 | 781479705RT2 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0006
39 | 781415013RAB | Obklad pórovinový do tmele Schomburg 15 x 15 cm DODÁVKA OBKLADU 291 KČ/M2 | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.01685
|  | 1,5*(1,2+0,3)*2 |  |  |  |  | 1,5*(1,2+0,3)*2
40 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
41 | 783251017R00 | Nátěr epoxidový kovových konstrukcí základní | m2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00022
|  | ZÁRURUBEN:4,9*0,16 |  |  |  |  | ZÁRURUBEN:4,9*0,16
|  | kov.konstrukce pod parapetní desky:8*0,6*3 NEBUDE REALIZOVÁNO NEUVÁDĚT DO CENOVÉ NABÍDKY |  |  |  |  | kov.konstrukce pod parapetní desky:8*0,6*3
42 | 783271001R00 | Nátěr polyuretanový kovových konstr. 2x email | m2 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00048
|  | ZÁRURUBEN:4,9*0,16 |  |  |  |  | ZÁRURUBEN:4,9*0,16
|  | kov.konstrukce pod parapetní desky:8*0,6*3 NEBUDE REALIZOVÁNO NEUVÁDĚT DO CENOVÉ NABÍDKY |  |  |  |  | kov.konstrukce pod parapetní desky:8*0,6*3
43 | 783323230R00 | Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 1x email | m2 | 28.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00046
|  | 1,2*3*8 |  |  |  |  | 1,2*3*8
44 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | 24*2 |  |  |  |  | 24*2
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
45 | 784452471R00 | Malba směsí tekutou 2x,2bar.+strop, míst. do 3,8 m | m2 | 212.178 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
|  | 3,24*(5,55*2+6*4*2+5,55*2)+23,7*(0,8+0,5) |  | 258.258 |  |  | 3,24*(5,55*2+6*4*2+5,55*2)+23,7*(0,8+0,5)
|  | -2,4*2,4*8 |  | -46.08 |  |  | -2,4*2,4*8
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 786 | ČALOUNICKÉ ÚPRAVY | [5 empty] | 1
46 | 786 OZN.4 | D+M ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ VNITŘNÍ 240/240 CM | KPL | 8 |  | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | 786 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
47 | N,C, | SILNOPROUD - rozklad ceny a výkaz výměr ve zvláštní příloze - PŘÍLOHA Č. 3 | KPL | 1 |  | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
48 | N.C. | SLABOPROUD - rozklad ceny a výkaz výměr ve zvláštní příloze - PŘÍLOHA Č. 2 | KPL | 1 |  | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
49 | m21 | DTZ zářivek,rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
50 | N.C. | VZT - rozklad ceny a výkaz výměr ve zvláštní příloze - PŘÍLOHA Č. 4 | KPL | 1 |  | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
51 | 97908 | Poplatek za stavební sut | t | 4.2943 |  | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | 4,27971+0,01459 |  |  |  |  | 4,27971+0,01459
52 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 20.7497 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
53 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 16.5998 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
54 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 58.0992 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
55 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4.1499 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
56 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.1499 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
57 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 41.4994 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0