## Stavba
| Soupis prací |  |  |  |  | Datum: | 2013-08-16
| Stavba : | 9852 | VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu
| Objednatel : | ARMÁDNÍ SERVIS, příspěvková organizace, |  |  |  | IČO :
|  | Podbabská 1581/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice |  |  |  | DIČ :
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno
Zpracovatel
| projektu : | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno
| Rozpočtoval : | BUILDpower 2013/www.cenovasoustava.cz
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
1 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Statická část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Slaboproudé rozvody EZS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Struktorovaná kabeláž |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Přípojka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## VON
Soupis prací
Stavba : |  | 9852 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  | Rozpočet: | Vedlejší a ostatní náklady
Objekt : |  | 01 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  | VON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 1
1 | 00001 | Vybudování zařízení staveniště | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
2 | 00002 | Provoz zařízení staveniště | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3 | 00003 | Odstranění zařízení staveniště | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 | 00004 | Provoz objednatele | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | 00005 | Koordinační činnost | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | 00006 | Předání a převzetí staveniště | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
7 | 00007 | Ochrana stávajících inž. sítí na staveništi | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | 00008 | Dočasná dopravní opatření | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | 00009 | Užívání veřejných ploch a prostranství | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | 00010 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 | 00011 | Předání a převzetí díla | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 | 00012 | Dokumentace skutečného provedení | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 00 Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## Stavební část
Soupis prací
Stavba : |  | 9852 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  | Rozpočet: | Stavební část
Objekt : |  | 01 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 342261112R00 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm | m2 | 14.75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02933
|  | 0,35*3*2 |  | 2.1 |  |  | 0,35*3*2
|  | 0,35*3,1*2*5 |  | 10.85 |  |  | 0,35*3,1*2*5
|  | 0,9*2 |  | 1.8 |  |  | 0,9*2
2 | 342261112RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm | m2 | 8.151 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03248
|  | 3,21*3,1-1,8 |  | 8.151 |  |  | 3,21*3,1-1,8
3 | 342264051R00 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. | m2 | 25.68 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01873
|  | 3,21*1,5*4 |  | 19.26 |  |  | 3,21*1,5*4
|  | 3,21*2 |  | 6.42 |  |  | 3,21*2
4 | 30001 | Podhled z polystarénových čtverců | m2 | 151.7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 16,3+34,4+34+34,4+32,6 |  | 151.7 |  |  | 16,3+34,4+34+34,4+32,6
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 1
5 | 767581802R01 | Demontáž podhledů | m2 | 152.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 16,3+17,2*5+16,8+17,2+16,3 |  | 152.6 |  |  | 16,3+17,2*5+16,8+17,2+16,3
6 | 776511810R00 | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | m2 | 152.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 16,3+17,2*5+16,8+17,2+16,3 |  | 152.6 |  |  | 16,3+17,2*5+16,8+17,2+16,3
7 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 151.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03459
8 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 99.599 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,35*3 |  | 1.05 |  |  | 0,35*3
|  | 0,35*3,1*2*5 |  | 10.85 |  |  | 0,35*3,1*2*5
|  | 2,78*3,1 |  | 8.618 |  |  | 2,78*3,1
|  | 4,54*3,1*3 |  | 42.222 |  |  | 4,54*3,1*3
|  | (2,875*2+4,54+1,6)*3,1 |  | 36.859 |  |  | (2,875*2+4,54+1,6)*3,1
9 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0.315 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,35*3*0,3 |  | 0.315 |  |  | 0,35*3*0,3
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,8*3 |  | 5.4 |  |  | 1,8*3
12 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 14*2 |  | 28 |  |  | 14*2
13 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
14 | 90001 | Zaslepení rozvodů kanalizace a vody | kpl | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
15 | 90002 | Bezpečnostní fólie dveří 1800/2000 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 | 90003 | Zapravení stěn po bouracích prací | m2 | 100 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 | 99001 | Demontáž vnějších výplní otvorů vč.likvidace | m2 | 4.95 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 3*1,65 |  | 4.95 |  |  | 3*1,65
18 | 99002 | Odstranění parapetní desky vč.likvidace | m | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
19 | 99003 | Demontáž parapetních panelů vč.likvidace | m2 | 4.05 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 3*1,35 |  | 4.05 |  |  | 3*1,35
20 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 17.1919 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
21 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 34.3837 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
22 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 17.1919 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
23 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 498.5642 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 17.1919 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 68.7675 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
26 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 17.1919 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
27 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 17.1919 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
28 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
29 | 76601 | Vnitřní dveře, bezpečnostní kování 900/1970 - 1.pp | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
30 | 76602 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, samozavírač, PO | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 76603 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | 76604 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, el.zámek | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | 76605 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, bezpečn.okno | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
34 | 76606 | Pult | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
35 | 76701 | Bezpečnostní mříž - okna | m2 | 5.4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1,8*0,6*5 |  | 5.4 |  |  | 1,8*0,6*5
36 | 76702 | Bezpečnostní mříž uzamykatelná - dveře 900/2000 | ks | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 | 76703 | Výměna kování - bezpečnostní | ks | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
38 | 76704 | Vstupní dveře 1800/2800 vč.olištování | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 | 76705 | Ocel.vstupní schodiště | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
40 | 771570014RAI | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci | m2 | 16.3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00264
41 | 77102 | Dodávka dlažby | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
42 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
43 | 776520010RA1 | Podlaha povlaková z PVC, soklík | m2 | 135.4 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00423
|  | 34,4+34+34,4+32,6 |  | 135.4 |  |  | 34,4+34+34,4+32,6
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [5 empty] | 1
44 | 777551480R00 | Vyrovnávací samonivel. stěrka, tl. 5 mm | m2 | 151.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01106
|  | 16,3+135,4 |  | 151.7 |  |  | 16,3+135,4
45 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | t | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
46 | 784452212R00 | Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus | m2 | 16.55 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
|  | 12,95+1,8*2 |  | 16.55 |  |  | 12,95+1,8*2
47 | 784452271R00 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m | m2 | 351.144 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
|  | (6+3)*2*3,1*1 |  | 55.8 |  |  | (6+3)*2*3,1*1
|  | (5,875+4,54)*2*3,1*3 |  | 193.719 |  |  | (5,875+4,54)*2*3,1*3
|  | (5,875+6)*2*3,1 |  | 73.625 |  |  | (5,875+6)*2*3,1
|  | 28 |  | 28 |  |  | 28
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## Statika
Soupis prací
Stavba : |  | 9852 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  | Rozpočet: | Statika
Objekt : |  | 01 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 0 | Přípravné a pomocné práce | [5 empty] | 1
1 | 00001 | Dopracování dodavatelské dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 0 Přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
2 | 342255028R01 | Příčky tl. 15 cm dozdívky | m2 | 182 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1054
|  | 3,15*1*44 |  | 138.6 |  |  | 3,15*1*44
|  | 3,26*0,5*16 |  | 26.08 |  |  | 3,26*0,5*16
|  | 2,04*0,5*8 |  | 8.16 |  |  | 2,04*0,5*8
|  | 2,29*0,5*8 |  | 9.16 |  |  | 2,29*0,5*8
3 | 342264051R01 | Podhled na zavěšenou ocel. konstr. doplnění | m2 | 917.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01873
|  | 2,88*0,5*220 |  | 316.8 |  |  | 2,88*0,5*220
|  | 2,88*0,5*170 |  | 244.8 |  |  | 2,88*0,5*170
|  | 4,25*0,5*80 |  | 170 |  |  | 4,25*0,5*80
|  | 4,65*0,5*80 |  | 186 |  |  | 4,65*0,5*80
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy | [5 empty] | 1
4 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 251.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | 3,15*1,5*44 |  | 207.9 |  |  | 3,15*1,5*44
|  | 3,26*0,5*16 |  | 26.08 |  |  | 3,26*0,5*16
|  | 2,04*0,5*8 |  | 8.16 |  |  | 2,04*0,5*8
|  | 2,29*0,5*8 |  | 9.16 |  |  | 2,29*0,5*8
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 1
5 | 767581801R01 | Demontáž podhledů | m2 | 917.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2,88*0,5*220 |  | 316.8 |  |  | 2,88*0,5*220
|  | 2,88*0,5*170 |  | 244.8 |  |  | 2,88*0,5*170
|  | 4,25*0,5*80 |  | 170 |  |  | 4,25*0,5*80
|  | 4,65*0,5*80 |  | 186 |  |  | 4,65*0,5*80
6 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 1000 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03496
7 | 962031133R01 | Bourání příček tl. 15 cm | m2 | 182 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3,15*1*44 |  | 138.6 |  |  | 3,15*1*44
|  | 3,26*0,5*16 |  | 26.08 |  |  | 3,26*0,5*16
|  | 2,04*0,5*8 |  | 8.16 |  |  | 2,04*0,5*8
|  | 2,29*0,5*8 |  | 9.16 |  |  | 2,29*0,5*8
8 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 52.09 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 104.18 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 52.09 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1510.61 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 52.09 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 208.36 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 52.09 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 52.09 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
16 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
17 | 76701 | Průvlak 1 - U65 vč.povrchové úpravy | kg | 5031.264 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 4492,2*1,12 |  | 5031.264 |  |  | 4492,2*1,12
18 | 76702 | Ztužidlo 1 - L 60x6 vč.povrchové úpravy | kg | 2972.032 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 2653,6*1,12 |  | 2972.032 |  |  | 2653,6*1,12
19 | 76703 | Ztužidlo 2 - L70x7 vč.povrchové úpravy | kg | 2814.112 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 2512,6*1,12 |  | 2814.112 |  |  | 2512,6*1,12
20 | 76704 | Ztužidlo 3B - L 100x80 vč.povrchové úpravy | kg | 5083.008 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 4538,4*1,12 |  | 5083.008 |  |  | 4538,4*1,12
21 | 76705 | Sloup 2 - PL 80x10 vč.povrchové úpravy | kg | 1218.56 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1088*1,12 |  | 1218.56 |  |  | 1088*1,12
22 | 76706 | Ztužující rám 2 - PL 80x10 vč.povrchové úpravy | kg | 114.8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 102,5*1,12 |  | 114.8 |  |  | 102,5*1,12
23 | 76707 | Ztužující rám 2 - PL 80x10 vč.povrchové úpravy | kg | 128.8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 115*1,12 |  | 128.8 |  |  | 115*1,12
24 | 76708 | Ztužující rám 1 - PL 80x10 vč.povrchové úpravy | kg | 366.912 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 327,6*1,12 |  | 366.912 |  |  | 327,6*1,12
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
25 | 784191101R01 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 1168.9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | 251,3+917,6 |  | 1168.9 |  |  | 251,3+917,6
26 | 784195212R01 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 251.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
27 | 784452212R00 | Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus | m2 | 917.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## Zpplochy
Soupis prací
Stavba : |  | 9852 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  | Rozpočet: | Zpevněné plochy
Objekt : |  | 01 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 363.3753 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1038,2152*0,35 |  | 363.3753 |  |  | 1038,2152*0,35
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 363.3753 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 171201201RT1 | Uložení sypaniny na skládku vč.poplatku | m3 | 363.3753 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 1038.2152 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1023,2152+15 |  | 1038.2152 |  |  | 1023,2152+15
5 | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3e-05
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
6 | 564251111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33361
7 | 564461111R01 | Podklad ze hlinitého štěrku tloušťky 20 cm | m2 | 1023.2152 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4242
8 | 596111111RT2 | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm zámková dlažba tl.6 přír | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23719
|  | 5*3 |  | 15 |  |  | 5*3
9 | 596215061R01 | Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do lože tl. 5 cm lože - hlin.písek | m2 | 1023.2152 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0741
|  | 17,58*16,44+16*45,5+5*1,24+6*2,5-5*3 |  | 1023.2152 |  |  | 17,58*16,44+16*45,5+5*1,24+6*2,5-5*3
10 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m | 204.14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13612
|  | 33,58*2+47,99*2+5*2+3+5*4+2*4 |  | 204.14 |  |  | 33,58*2+47,99*2+5*2+3+5*4+2*4
11 | 28324500.A | Tvárnice zatravňovací | m2 | 1125 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28324500.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0108
|  | 1023,2152*1,1 |  | 1125.5367 |  |  | 1023,2152*1,1
|  | -0,5367 |  | -0.5367 |  |  | -0,5367
12 | 59217460 | Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm | kus | 188 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59217460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.081
|  | 34*2+48*2+5*2+3+5*4+2*4-17 |  | 188 |  |  | 34*2+48*2+5*2+3+5*4+2*4-17
13 | 59217476 | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | kus | 17 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59217476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.048
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 1
14 | 113106241R00 | Rozebrání ploch ze silničních panelů | m2 | 1038.2152 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 16.44 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 90001 | Cedulky | ks | 45 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 425.9756 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 12353.2924 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 425.9756 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
20 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 425.9756 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
21 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## Siplno
SOUPIS PRACÍ
Stavba : |  | 9852 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  | Rozpočet: | Silnoproudé rozvody
Objekt : |  | 01 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M2101 | Montážní materiál a práce | [5 empty] | 1
1 | 210101 | CYKY-J 4x50 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02933
2 | 210102 | CYKY-J 4x16 , pevně | m | 100 |  | 0 | 0,35*3*2
3 | 210103 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 1500 |  | 0
4 | 210104 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 4200 |  | 0 | 0,35*3,1*2*5
5 | 210105 | CYKY-J 4x6 , pevně | m | 40 |  | 0 | 0,9*2
6 | 210106 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03248
7 | 210107 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 400 |  | 0
8 | 210108 | CYA 4 , pevně | m | 250 |  | 0
9 | 210109 | CYA 10 , pevně | m | 150 |  | 0
10 | 210110 | LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 2500 |  | 0
11 | 210111 | LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 30 |  | 0
12 | 210112 | LHD 40X40HF LIŠTA HRANATÁ HF | m | 15 |  | 0
13 | 210113 | KL 60X200 kabelová lávka | m | 14 |  | 0
14 | 210114 | KLDI 35X110 úchyt distanční | ks | 28 |  | 0
15 | 210115 | S 60x200 spojka H=60 | ks | 14 |  | 0
16 | 210116 | PKC1 1203 příchytka kabelu | ks | 14 |  | 0
17 | 210117 | NKZI 100X125X0.80 ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU | m | 7 |  | 0
18 | 210118 | NZ 125 ZÁVĚS | ks | 6 |  | 0
19 | 210119 | 5593A-C02357 S2 Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; d. Tango; b. kouřová šedá | ks | 551 |  | 0
20 | 210120 | 5518A-A2349 S2 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. Tango; b. kouřová šedá | ks | 1 |  | 0
21 | 210121 | 3558A-A651 S2 Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. kouřová šedá | ks | 1 |  | 0
22 | 210122 | 3558A-A652 S2 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. kouřová šedá | ks | 116 |  | 0
23 | 210123 | LK 80X28 2ZT KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOJZÁSUVKA) | ks | 551 |  | 0
24 | 210124 | LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | ks | 700 |  | 0
25 | 210125 | VLK 80/R VÍČKO KE KRABICÍM LK S OBLÝMI ROHY | ks | 580 |  | 0
26 | 210126 | WAGO 273-403 3x1,5-4mm2 | ks | 500 |  | 0
27 | 210127 | WAGO 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 500 |  | 0
28 | 210128 | 3558-A52340 Přístroj přepínače střídavého dvojitého; řazení 6+6 (6+1, 5B) | ks | 4 |  | 0
29 | 210129 | 3558-A07340 Přístroj přepínače křížového; řazení 7, 7So | ks | 1 |  | 0
30 | 210130 | 3558-A05340 Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 112 |  | 0
31 | 210131 | 3901A-B10 S Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. šedá | ks | 125 |  | 0
32 | 210132 | 3299A-A22180 S Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; d. Tango; b. šedá | ks | 4 |  | 0
33 | 210133 | LL236ALDPEP MODUS LL 2x36 W hliník DP el.př. | ks | 422 |  | 0
34 | 210134 | L 36W/840 G13 36W OSRAM | ks | 844 |  | 0
35 | 210135 | 69549 PLX55 STOP TLAČ. NOUZ. 1/4OT. | ks | 1 |  | 0
36 | 210136 | vyhledání napojovacích bodů | hod | 20 |  | 0
37 | 210137 | úprava stávajících rozváděčů | hod | 40 |  | 0
38 | 210138 | napojení na stávající zařízení | hod | 20 |  | 0
39 | 210139 | příprava ke kompexní zkoušce | hod | 20 |  | 0
40 | 210140 | Repase demontovaneho zarizeni | hod | 16 |  | 0
41 | 210141 | zkušební provoz | hod | 16 |  | 0
42 | 210142 | KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi | hod | 20 |  | 0
43 | 210143 | Revizni technik | hod | 32 |  | 0
44 | 210144 | práce předem neměřitelné | hod | 16 |  | 0
| Celkem za | M2101 Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M2102 | Rozvadeč | [5 empty] | 1
Rozváděč RH
45 | 210201 | VLC14-1P Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 1-pól | ks | 1 |  | 0
46 | 210202 | Z-C14/SE-4A/GG Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:14x51,Un=690V,In=4A | ks | 1 |  | 0
47 | 210203 | LTS-L/160/00 Lištový odpínač velikost 00, 160A, sběr. 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 210204 | PNA1 125A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
49 | 210205 | MGEIZ315-C Elektroměr analogový,3f.,x/5A,3x230/400V,M-BUS,cejchovaný | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RMS01 |  |  |  | 0
50 | 210206 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
51 | 210207 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
|  | Rozváděč RS1.1 |  |  |  | 0
52 | 210208 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
53 | 210209 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
54 | 210210 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 9 |  | 0
55 | 210211 | PL7 B16/1 Jistič ,10kA | ks | 3 |  | 0
|  | Rozváděč RS1.2 |  |  |  | 0
56 | 210212 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
57 | 210213 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
58 | 210214 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 9 |  | 0
59 | 210215 | PL7 B16/1 Jistič ,10kA | ks | 3 |  | 0
60 | 210216 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS1.1 |  |  |  | 0
61 | 210217 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
62 | 210218 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
63 | 210219 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 9 |  | 0
64 | 210220 | PL7 B16/1 Jistič ,10kA | ks | 3 |  | 0
65 | 210221 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS2.2 |  |  |  | 0
66 | 210222 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
67 | 210223 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
68 | 210224 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 11 |  | 0
69 | 210225 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS2.1 |  |  |  | 0
70 | 210226 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
71 | 210227 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
72 | 210228 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 16 |  | 0
73 | 210229 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS3.2 |  |  |  | 0
74 | 210230 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
75 | 210231 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
76 | 210232 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 10 |  | 0
77 | 210233 | PL7 B16/1 Jistič ,10kA | ks | 1 |  | 0
78 | 210234 | PL7 B25/1 Jistič ,10kA | ks | 1 |  | 0
79 | 210235 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS3.1 |  |  |  | 0
80 | 210236 | LPN-25B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0
81 | 210237 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
82 | 210238 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
83 | 210239 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 16 |  | 0
84 | 210240 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS4.2 |  |  |  | 0
85 | 210241 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
86 | 210242 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
87 | 210243 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 11 |  | 0
88 | 210244 | PL7 B16/1 Jistič ,10kA | ks | 1 |  | 0
89 | 210245 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS4.1 |  |  |  | 0
90 | 210246 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
91 | 210247 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
92 | 210248 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 16 |  | 0
93 | 210249 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS5.2 |  |  |  | 0
94 | 210250 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
95 | 210251 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
96 | 210252 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 10 |  | 0
97 | 210253 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS5.1 |  |  |  | 0
98 | 210254 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
99 | 210255 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
100 | 210256 | PL7 B20/1 Jistič ,10kA | ks | 16 |  | 0
101 | 210257 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS330 |  |  |  | 0
102 | 210258 | BF-O-2/48-C Rozvodnice Xboard,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky | ks | 1 |  | 0
103 | 210259 | Z-DSU3-102 Otočný spínač, přepínač 3-pól, 1-0-2 | ks | 1 |  | 0
104 | 210260 | ASN-63-3 Páčkový spínač | Ks | 2 |  | 0
105 | 210261 | OPVA14-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0
106 | 210262 | PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0
107 | 210263 | DG M TNC 275 DEHNguard M, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0
108 | 210264 | PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
109 | 210265 | PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 6 |  | 0
110 | 210266 | Zámek dveří KLV-U-SS-F/SF | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS332 |  |  |  | 0
111 | 210267 | BC-A-1/13-TW Rozvodnice NA omítku, bílé plast.dveře, se zad.stěnou | ks | 1 |  | 0
112 | 210268 | Sada upevňovacích šroubů BCZ-A-BFS-H | ks | 1 |  | 0
113 | 210269 | IS-20/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=20A | ks | 1 |  | 0
114 | 210270 | PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
115 | 210271 | PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0
116 | 210272 | PFL7-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RSx16 - x41 |  |  |  | 0
117 | 210273 | BC-A-1/13-TW Rozvodnice NA omítku, bílé plast.dveře, se zad.stěnou | ks | 94 |  | 0
118 | 210274 | Sada upevňovacích šroubů BCZ-A-BFS-H | ks | 94 |  | 0
119 | 210275 | IS-20/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=20A | ks | 94 |  | 0
120 | 210276 | PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 94 |  | 0
121 | 210277 | PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 94 |  | 0
122 | 210278 | PFL7-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 94 |  | 0
|  | Rozváděč RS2xx |  |  |  | 0
123 | 210279 | BC-A-1/13-TW Rozvodnice NA omítku, bílé plast.dveře, se zad.stěnou | ks | 8 |  | 0
124 | 210280 | Sada upevňovacích šroubů BCZ-A-BFS-H | ks | 8 |  | 0
125 | 210281 | IS-20/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=20A | ks | 8 |  | 0
126 | 210282 | PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 8 |  | 0
127 | 210283 | PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 8 |  | 0
|  | Rozváděč RS341 |  |  |  | 0
128 | 210284 | BC-A-1/13-TW Rozvodnice NA omítku, bílé plast.dveře, se zad.stěnou | ks | 1 |  | 0
129 | 210285 | Sada upevňovacích šroubů BCZ-A-BFS-H | ks | 1 |  | 0
130 | 210286 | IS-20/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=20A | ks | 1 |  | 0
131 | 210287 | PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
132 | 210288 | PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS2xx |  |  |  | 0
133 | 210289 | BC-A-1/13-TW Rozvodnice NA omítku, bílé plast.dveře, se zad.stěnou | ks | 8 |  | 0
134 | 210290 | Sada upevňovacích šroubů BCZ-A-BFS-H | ks | 8 |  | 0
135 | 210291 | IS-20/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=20A | ks | 8 |  | 0
136 | 210292 | PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 8 |  | 0
137 | 210293 | PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 8 |  | 0
138 | 210294 | PFL7-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 8 |  | 0
|  | Rozváděč RS340 |  |  |  | 0
139 | 210295 | BC-A-1/13-TW Rozvodnice NA omítku, bílé plast.dveře, se zad.stěnou | ks | 1 |  | 0
140 | 210296 | Sada upevňovacích šroubů BCZ-A-BFS-H | ks | 1
141 | 210297 | IS-20/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=20A | ks | 1 |  | 0
142 | 210298 | PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
143 | 210299 | PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
144 | 210300 | PFL7-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 |  | 0
145 | 210301 | MONTÁŽ ROZVODNIC do 20 kg | ks | 114 |  | 0
| Celkem za | M2102 Rozvadeč |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21003 | Demontáže | [5 empty] | 1
146 | 2100301 | Demontáž zářivkových svítidel | ks | 147 |  | 0
147 | 2100302 | Demontáž bytových rozvodnic | ks | 118 |  | 0
148 | 2100303 | Demontáž vypínačů | ks | 132 |  | 0
|  | VYBOURANI OTVORU VE STENE |  |  |  | 0
|  | BETONOVE DO PRUMERU 60mm |  |  |  | 0
149 | 2100304 | Stena do 450mm | ks | 1 |  | 0
150 | 2100305 | Strop do 450mm | ks | 1 |  | 0
151 | 2100306 | protipožární malta PROMASTOP 22kg | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | M21003 Demontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## SLP-EZS
SOUPIS PRACÍ
Stavba : |  | 9852 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  | Rozpočet: | Slaboproudé rozvody
Objekt : |  | 01 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3162 | Ústředna, moduly | [5 empty] | 1
1 | 31625300-6 | Ústředna EZS ASET 8044, pro 4 sběrnice EZS/ACS, kryt ústředny, napájecí zdroj ústředny, akku 12V/32Ah, přenos na LATIS 2400 | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02933
2 | 31625300-6 | Vysílač pro přenos poplachových zpráv LATIS 2400 | ks | 1 |  | 0 | 0,35*3*2
3 | 31625300-6 | Přijímač pro přenos poplachových zpráv LATIS 2400 | ks | 1 |  | 0
4 | 31625300-6 | Anténa pro přenosové zařízení | ks | 1 |  | 0 | 0,35*3,1*2*5
5 | 31625300-6 | Modul pro propojení ústředny s PC | ks | 1 |  | 0 | 0,9*2
6 | 31625300-6 | KU-4 klávesnice EZS | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03248
7 | 31625300-6 | Venkovní zálohovaná siréna s majákem | ks | 1 |  | 0
8 | 31625300-6 | LML8 - koncentrátor 8 vstupů | ks | 4 |  | 0
9 | 31625300-6 | REL ML-8 - reléový modul pro koncentrátorLML8 | ks | 1 |  | 0
10 | 31625300-6 | ASSET 10 - Dveřní modul pro jedny dveře | ks | 8 |  | 0
11 | 31625300-6 | ASSET 301 Čtecí hlava COTAG | ks | 8 |  | 0
12 | 31625300-6 | Elektromechanický samozamykací zámek, kování, protiplech, zakabelování křídla dveří | ks | 8 |  | 0
| Celkem za | 3162 Ústředna, moduly |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3168 | Kryty | [5 empty] | 1
13 | 31682100-1 | Kryt pro vysílač přenosového zařízení | ks | 1 |  | 0
14 | 31682100-1 | Kryt pro přijímač přenosového zařízení | ks | 1 |  | 0
15 | 31682100-1 | Kryt koncentrátoru, sabotážní kontakt | ks | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
16 | 31682100-1 | Kryt dveřního modulu, sabotážní kontakt | ks | 8 |  | 0 | 16,3+17,2*5+16,8+17,2+16,3
| Celkem za | 3168 Kryty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3115 | Napájecí zdroj | [5 empty] | 1
17 | 31156000-4 | Napájecí zdroj 12V/10A max aku 65Ah, stupeň zab. 3 | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 3115 Napájecí zdroj |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3142 | Akumulátory | [5 empty] | 1
18 | 31421000-3 | Akumulátor 12V/32Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
19 | 31421000-3 | Akumulátor 12V/65Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
20 | 31421000-3 | Skříň pro aku | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 3142 Akumulátory |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3164 | Čidla | [5 empty] | 1
21 | 31642000-8 | Pohybový detektor PIR Dual, stupeň zab. 3 | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
22 | 31642000-8 | Magnetický kontakt 4 drátový, stupeň zab. 3 | ks | 11 |  | 0
23 | 31642000-8 | Propojovací krabice 8+2 pájecí svorky, do krabice KU68, stupeň zabezpečení min. 3 | ks | 15 |  | 0
| Celkem za | 3164 Čidla |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3242 | Kabeláž | [5 empty] | 1
24 | 32421000-0 | Kabel 3x2,5 pro rozvod napájení - páteř | m | 63 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00264
25 | 32421000-0 | Kabel 3x1 pro rozvod napájení k modulům | m | 46 |  | 0
26 | 32421000-0 | Kabel FTP 4x2x0,5 pro rozvod sběrnice + signální | m | 285 |  | 0
27 | 32421000-0 | Kabel pro připojení antény přenosového zařízení | m | 119 |  | 0
| Celkem za | 3242 Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4414 | Kabelové trasy | [5 empty] | 1
28 | 44141100-1 | Vkládací lišta 20x20 | m | 210 |  | 0
29 | 44141100-1 | Vkládací lišta 20x10 | m | 90 |  | 0
| Celkem za | 4414 Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4430 | Instalační materiál | [5 empty] | 1
30 | 44300000-3 | Stahovací pásky | ks | 2000 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01106
32 | 44300000-3 | Krabice pod omítku / do sádrokartonu s víkem | ks | 50 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 4430 Instalační materiál |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 0 | Ostatní | [5 empty] | 1
33 |  | Integrace EZS do stávajícího PCO LATIS | ks | 1 |  | 0
34 |  | Vykreslení prvků | ks | 14 |  | 0
35 |  | Vazba ACS/EZS | ks | 8 |  | 0
36 |  | Kotvení vkládacích lišt (šroub + hmoždinka) | ks | 200 |  | 0
37 |  | Inženýrská činnost - dílenská dokumentace, zakreslení skutečných stavů | ks | 1 |  | 0
38 |  | Protipožární ucpávky do Ø 50mm | ks | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
39 |  | Prostupy stěnou/stropem do Ø 100mm | ks | 50 |  | 0 | 12,95+1,8*2
40 |  | Nastavení/naprogramování systému areálu | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
41 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0 | (6+3)*2*3,1*1
42 |  | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | (5,875+4,54)*2*3,1*3
43 |  | Revize | ks | 1 |  | 0 | (5,875+6)*2*3,1
| Celkem za | 0 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## SK
SOUPIS PRACÍ
Stavba : |  | 9852 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  | Rozpočet: | Slaboproudé rozvody
Objekt : |  | 01 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3254 | Datový rozvaděč | [5 empty] | 1
1 | 32540000-0 | Rack 47U TS 800x2200x800 perforované př. a zadní dveře,propustnost 85%.,bez19" | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02933
2 | 32540000-0 | Bočnice na DK-TS 2200x800 nasouv.,nedělená | ks | 2 |  | 0 | 0,35*3*2
3 | 32540000-0 | Zámek pro nasouv. bočnice DK-TS, vl.3524E, bal=4ks | ks | 8 |  | 0 | 0,35*3,1*2*5
4 | 32540000-0 | Podstavec k DK-TS 800x100 př+zad.díl | ks | 3 |  | 0 | 0,9*2
5 | 32540000-0 | Bočnice pro podstavec vxh 100x800 | ks | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03248
6 | 32541000-7 | Plech s ventilátory 800x800-1200, 6x ventilátor, termostat | ks | 1 |  | 0
7 | 32541000-7 | Profil-lišty 19" 47U -TS chromátované | ks | 12 |  | 0
8 | 32541000-7 | Pata k úchytu 19"lišt | ks | 12 |  | 0
9 | 32541000-7 | DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění, sada | ks | 3 |  | 0
10 | 32541000-7 | Chassis 17x73, TS vnitřní rovina š/h 800 | ks | 12 |  | 0
11 | 32541000-7 | DK Kabelová trasa 1700x200 mm | ks | 6 |  | 0
12 | 32541000-7 | 19" rozvodný panel 1U, 5x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16A, podsvícený vypínač, RAL 9005 + uzemňovací lišta | ks | 3 |  | 0
13 | 32541000-7 | Police 19" 1U přestavitel. hl. 400 - 600 mm, zatížitelnost 100 kg | ks | 1 |  | 0
14 | 32541000-7 | Ranžírovací panel 19" s oky 125x85, 2U | ks | 3 |  | 0 | 3,21*3,1-1,8
15 | 32541000-7 | Kartáčová lišta svislá | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01873
16 | 32541000-7 | Čidlo teploty, vlhkosti | ks | 3 |  | 0 | 3,21*1,5*4
17 | 32541000-7 | Patch panel Signamax 48x RJ45 CAT6, IDC | ks | 24 |  | 0
18 | 32541000-7 | ISDN panel Signamax 50xRJ45, DC | ks | 4 |  | 0 | 3,21*2
19 | 32541000-7 | Pevná optická vana 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
20 | 32541000-7 | Čelní panel pro optickou vanu, 1U, 24x E2000 | ks | 2 |  | 0
21 | 32541000-7 | Kazeta na 12 svárů - WH - včetně víčka, hřebínků a ochran svárů | ks | 2 |  | 0
22 | 32541000-7 | Konektor E2000 singlemode 9/125 | ks | 24 |  | 0
23 | 32541000-7 | Záslepka do otvoru pro E2000 konektor v čelním panelu optické vany | ks | 24 |  | 0
24 | 32541000-7 | Vyvazovací panel 1U, 5x háček velký | ks | 34 |  | 0
25 | 32541000-7 | Montážní sada M4 | ks | 85 |  | 0
| Celkem za | 3254 Datový rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 324 | Aktivní prvky | [5 empty] | 1
26 | 32423000-4 | WS-C2960S-48FSP-L, Aktivní prvek 48x GigE PoE 740W, 4x SFP | ks | 3 |  | 0
27 | 32423000-4 | napájecí zdroj pro aktivní prvek WS-C2960S-48FSP-L | ks | 3 |  | 0
28 | 32423000-4 | Cisco Catalyst 2960S-48TS-S, aktivní prvek | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
29 | 32423000-4 | síťový modul pro umístění SFP modulů | ks | 1 |  | 0 | 16,3+17,2*5+16,8+17,2+16,3
30 | 32423000-4 | GLC-LH-SM optický modul SFP | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 32423000-4 | CAB-STACK-50CM, propojovací kabel | ks | 2 |  | 0 | 16,3+17,2*5+16,8+17,2+16,3
32 | 32423000-4 | APC-UPS-SUA3000R MI2U | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03459
33 | 32423000-4 | Modul pro vzdálenou zprávu A P96117 Smart Slot Network Mgmt Card 10/100 Base-T | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 324 Aktivní prvky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 312 | Zásuvky | [5 empty] | 1
34 | 31224100-3 | Strojek zás 2xRJ45 kat 6 | ks | 559 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
35 | 31224100-3 | Modul RJ45 kat 6 do datové zásuvky | ks | 1118 |  | 0
36 | 31224100-3 | Rámeček datové zásuvky, design dle SIL | ks | 559 |  | 0
37 | 31224100-3 | Krytka datové zásuvky, design dle SIL | ks | 559 |  | 0
| Celkem za | 312 Zásuvky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 32421 | Kabeláž | [5 empty] | 1
38 | 32421000-0 | Patch kabel UTP 1m, CAT 6, šedý | ks | 200 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 | 32421000-0 | Patch kabel UTP 2m, CAT 6, šedý | ks | 1127 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
40 | 32421000-0 | Patch kabel UTP 3m, CAT 6, šedý | ks | 359 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 | 32421000-0 | Propojovací kabel telefonní RJ-45 - RJ-11, délka 5m | ks | 372 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
42 | 32421000-0 | Patch kabel optický, 9/125, LC/E2000 | ks | 6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
43 | 32421000-0 | UTP kabel kat. 6 | m | 67620 |  | 0
44 | 32421000-0 | Kabel SYKFY 100x2x0,5 | m | 128 |  | 0
| Celkem za | 32421 Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3256 | Zakončení optického vlákna | [5 empty] | 1
45 | 32561000-3 | Zakončení optického vlákna, měření | ks | 24 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 3256 Zakončení optického vlákna |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 453 | Měření, značení | [5 empty] | 1
46 | 45314320-0 | Měření přípojného místa do CAT 6, měřící protokol | ks | 1127 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00264
47 | 45314320-0 | Značení trasy vedení | ks | 1000 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 453 Měření, značení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 441 | Kabelové trasy | [5 empty] | 1
48 | 44141100-1 | Trubky PVC ohebná Ø110 mm | ks | 10 |  | 0
49 | 44141100-1 | Lišta vkládací 40x20 | ks | 1950 |  | 0
50 | 44141100-1 | Lišta vkládací 40x40 | ks | 219 |  | 0
51 | 44141100-1 | Lišta vkládací 40x60 | ks | 176 |  | 0
52 | 44141100-1 | LFS žlab 190/60 | ks | 715 |  | 0
53 | 44141100-1 | MARS žlab 250/50 | ks | 73 |  | 0
54 | 44141100-1 | MARS žlab 500/50 | ks | 63 |  | 0
55 | 44141100-1 | Kabelový žebřík šířka 600 | ks | 36 |  | 0
| Celkem za | 441 Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 443 | Instalační materiál | [5 empty] | 1
56 | 44300000-3 | Stahovací pásky | ks | 2000 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01106
57 | 44300000-3 | Kotvení vkládacích lišt (šroub + hmoždinka) | ks | 2040 |  | 0 | 16,3+135,4
58 | 44300000-3 | Kotvení LFS žlabu (L profil bílý + šroub + hmoždinka) | ks | 475 |  | 0
59 | 44300000-3 | Kotvení MARS žlabu (kotva + závitová tyč) | ks | 90 |  | 0
60 | 44300000-3 | Kotvení kabelového žebříku (kotva + šroub) | ks | 36 |  | 0
61 | 44300000-3 | Instalační krabice pro datovou zásuvku na omítku | ks | 559 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 443 Instalační materiál |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 0 | Ostatní | [5 empty] | 1
62 |  | Požární ucpávky | ks | 6 |  | 0
63 |  | Označení datových zásuvek/portů na patchpanelu | ks | 559 |  | 0
64 |  | Průraz, vrtání do Ø100 mm | ks | 200 |  | 0
65 |  | Prostupy stěnou do 600x100 | ks | 30 |  | 0
66 |  | Revize | ks | 1 |  | 0
67 |  | Oživení, nastavení aktivních prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
68 |  | Dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 | 12,95+1,8*2
69 |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
70 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0 | (5,875+4,54)*2*3,1*3
71 |  | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | (5,875+6)*2*3,1
| Celkem za | 0 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## SLP přípojky
SOUPIS PRACÍ
Stavba : |  | 9852 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu |  | Rozpočet: | Slaboproudé rozvody - přípojka
Objekt : |  | 01 VUZ JUGO, Vyškov - přestavba a změna účelu objektu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3254 | Telefonní rozvaděč | [5 empty] | 1
1 | 32541000-7 | Telefonní rozvaděč 200 parů | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02933
2 | 32541000-7 | Nosníky zářezových modulů LSA plus 10+1 pzice | ks | 4 |  | 0 | 0,35*3*2
3 | 32541000-7 | Zářezový modul LSA PLUS | ks | 40 |  | 0
4 | 32541000-7 | Magazin pro bleskojistky | ks | 40 |  | 0 | 0,35*3,1*2*5
5 | 32541000-7 | Bleskojistka | ks | 40 |  | 0 | 0,9*2
6 | 32541000-7 | Lišta zemnící | ks | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03248
| Celkem za | 3254 Telefonní rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3242 | Kabeláž | [5 empty] | 1
7 | 32421000-0 | Kabel TCPKPFLE 100XN0,6 | m | 232 |  | 0
8 | 32421000-0 | Kabel 12FO SM | m | 287 |  | 0
9 | 32421000-0 | Kabel 4FO MM | m | 156 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 3242 Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4414 | Kabelové trasy | [5 empty] | 1
10 | 44141100-1 | 5x mikrotrubička 10/8 | m | 287 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
11 | 44141100-1 | Chránička HDPE40 | m | 83 |  | 0
12 | 44141100-1 | Chránička KOPOFLEX 110 | m | 20 |  | 0
13 | 44141100-1 | Betonový žlab TK1 | m | 83 |  | 0
14 | 44141100-1 | Kabelový žlab 62,5/50 | m | 78 |  | 0
15 | 44141100-1 | Romold | ks | 1 |  | 0
16 | 44141100-1 | Pochozí víko pro romold | ks | 1 |  | 0
17 | 44141100-1 | Těsnění pod víko romold | ks | 1 |  | 0
18 | 44141100-1 | Spojka na optickém kabelu 24 vláken | ks | 1 |  | 0
19 | 44141100-1 | Spojka PLASSON pro HDPE40 | ks | 4 |  | 0
| Celkem za | 4414 Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3142 | Ostatní pro kabelové trasy | [5 empty] | 1
20 | 45314320-0 | Výstražná fólie | m | 338 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
21 | 31421000-3 | Ball marker 1401-XR | ks | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 3142 Ostatní pro kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 00 | Výkopové práce | [5 empty] | 1
22 |  | Vytýčení kabelové trasy | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
23 |  | Výkop rýhy 50x110cm v zemině třídy 3, pod vozovkou, odkrytí asfaltového povrchu | m | 15 |  | 0
24 |  | Výkop rýhy 50x110cm v zemině třídy 3, pod chodníkem, odkrytí asfaltového povrchu | m | 36 |  | 0
25 |  | Výkop rýhy 50x110cm v zemině třídy 3 | m | 180 |  | 0
26 |  | Zřízení kabelového lože šíře 40cm, písek, bez zakrytí | m | 210 |  | 0
27 |  | Manipulace s výkopkem, ukložení zeminy na deponii | m3 | 35 |  | 0
28 |  | Zához kabelové rýhy 50x110cm v zemině třídy 3 | m | 210 |  | 0
29 |  | Hutnění záhohu po vrstvách do 20cm | m3 | 42 |  | 0
30 |  | Konečná úprava terénu | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 00 Výkopové práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 01 | Ostatní | [5 empty] | 1
31 |  | Drobný instalační materiál (samovulkanizační lepící páska 10m) | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00264
32 |  | Zakončení optického vlákna, měření | ks | 32 |  | 0
33 |  | Zakončení metalického kabelu | ks | 1 |  | 0
34 |  | Požární ucpávky | ks | 5 |  | 0
35 |  | Zaměření stávajících kabelových tras | ks | 1 |  | 0
36 |  | Zaměření nových kabelových tras | ks | 1 |  | 0
37 |  | Revize | ks | 1 |  | 0
38 |  | Dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
39 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
40 |  | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0
41 |  | Přesun zařízení měření | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 01 Ostatní |  |  |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0