## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 304/13/006/MJ
Tábor Fugnerova 819- změna stavby části 1.NP ubytovny
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |  | IČO : | 60460580
|  |  | Podbabská 1589/1,160 00 Praha 6- Dejvice |  | DIČ : | CZ60460580
| Projektant : |  | STATUS stavební a.s. |  | IČO : | 46679120
|  |  | Nádražní 998, 396 01 Humpolec |  | DIČ : | CZ46679120
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 304/13/006/001 | Stavební úpravy- změna stavby v části 1.NP ubytovny |  |  | 801.77 | 1 | 0
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 304/13/006/MJ | Tábor Fugnerova 819- změna stavby části 1.NP ubytovny
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 304_13_006_
Stavba : | 304/13/006/MJ | Tábor Fugnerova 819- změna stavby části 1.NP ubytovny
Objekt : | 304/13/006/001 | Stavební úpravy- změna stavby v části 1.NP ubytovny |  | JKSO : | 801.77
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 304/13/006/001
Stavební úpravy- změna stavby v části 1.NP ubytovny
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
304/13/006/001 | Stavební úpravy- změna stavby v části 1.NP ubytovny |  |  |  | 0
| Elektroinstalace- samostatných list |  |  |  | 0
| Zdravotně- technická instalace- samostatný list |  |  |  | 0
| Ústřední vytápění- samostatný list |  |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady:
Zařízení staveniště vč. BOZP
Mimostaveništní doprava suti
Projektová dokumentace skutečného provedení
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů
Krácený rozbor pitné vody
Inženýrská činnost
Vyřízení kouladace
Průběžný a závěrečný úklid
| Celkem objekt |  | 304/13/006/001 |  | 0

## 304_13_006_001 304_13_006_001 P
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 304/13/006/MJ | Tábor Fugnerova 819- změna stavby části 1.NP ubytovny
O: | 304/13/006/001 | Stavební úpravy- změna stavby v části 1.NP ubytovny
R: | 304/13/006/001 | Stavební úpravy- změna stavby v části 1.NP ubytovny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 139 60 Ruční výkop | [7 empty] | 1
1 | 139600012RAA | ...v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 1.44 |  | 0 | AP-HSV | RTS
|  | Základ pod pilíř v 1. PP : 1,2*1,2*1 |  | 1.44
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
| 277 31 Základové pilíře z betonu prostého | [7 empty] | 1
Základové pilíře ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého
2 | 277311117R00 | Beton základ. pilířů prostý z cem. portlad. C25/30 | m3 | 1.44 |  | 0 | 821-1 | RTS
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
| 310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 1
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
3 | 310238411RT1 | ...pro jakoukoliv maltu cementovou | m3 | 3.9512 |  | 0 | 801-4 | RTS
|  | Zazdívky otvorů : 1,05*2,1*0,4+0,95*2,1*0,4+0,25*0,55*3,5 |  | 2.1613
|  | Oprava otvorů po vybourání, předpoklad : 1,79 |  | 1.79
| 317 14-1 Překlady porobetonové | [7 empty] | 1
| 317 14-11 nenosné | [7 empty] | 2
4 | 317121033RT2 | ...délky 1250 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm | kus | 9 |  | 0 | 801-1 | RTS
| 317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu | [7 empty] | 1
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
5 | 317941123R00 | ...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm | t | 0.15 |  | 0 | 801-1 | RTS
| 331 23 Zdivo pilířů | [7 empty] | 1
volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)
| 331 23-1 z cihel pálených plných | [7 empty] | 2
6 | 331231114RT2 | ... , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) | m3 | 0.954 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Pilíř v 1.PP : 0,6*0,6*2,65 |  | 0.954
| 340 23-7 Úprava a začištění niky po osazení hydrantu | [7 empty] | 1
7 | 340237212R00 | ...tloušťky nad 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 801-4 | RTS
| 342 01 Příčky z desek sádrokartonových | [7 empty] | 1
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
| 342 01-31 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 | [7 empty] | 2
8 | 342261211RT3 | ...tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 59.1593 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Příčka SDK v 1.NP : 6*3,55+3,765*3,55-0,8*1,97*2 |  | 31.5138
|  | 4,95*3,55+1,5*3,55+1,2*3,55-0,8*1,97 |  | 25.5815
|  | Příčka na schodišti 2.NP : 1,3*2,8-0,8*1,97 |  | 2.064
| 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky | [7 empty] | 1
| 342 09-2 doplňkové práce | [7 empty] | 2
9 | 342263410R00 | ...osazení revizních dvířek do 0,25 m2 | kus | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. | [10 empty] | Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.
| 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených | [7 empty] | 1
včetně pomocného lešení
| 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových | [7 empty] | 2
10 | 342254611R00 | ...tloušťky 100 mm | m2 | 64.3305 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Příčky sociálního zařízení : (4,35+2+2,75+0,9+0,9+2,25+1,8+1,8+1,3+1,3)*3,55-(0,6*1,97*6) |  | 61.6005
|  | Zazdívka otvoru : 1,3*2,1 |  | 2.73
11 | 342254811R00 | ...tloušťky 150 mm | m2 | 34.79 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | (3,25+1,95+1+1,45+2,15)*3,55 |  | 34.79
| 346 24-435 Obezdívka stoupacího potrubí | [7 empty] | 1
tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,
12 | 346244351R00 | ...tloušťka 65 mm, cihla plná | m2 | 5.68 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Obezdívka stoupacího potrubí : (0,4+0,4)*3,55*2 |  | 5.68
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 1
| 347 01-5 předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm | [7 empty] | 2
13 | 347015114R00 | ...1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná | m2 | 44.02 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Včetně: | [10 empty] | Včetně:
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [10 empty] | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [10 empty] | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [10 empty] | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 4,2*3,55+4,95*3,55+3,25*3,55 |  | 44.02
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 1
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 2
14 | 342264051RT3 | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 131.2 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Viz. Legenda místností : 131,2 |  | 131.2
| 416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým | [7 empty] | 1
15 | 342264098R00 | ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 36.3 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Místnosti sociálního zařízení a příslušenství- viz. legenda místností : 36,3 |  | 36.3
16 | 13380625R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm | T | 0.15 |  | 0 | SPCM | RTS
17 | 59591089.BR | dvířka do sádrokartonu pozink; 250 x 250 mm; s tlačným zámkem | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech | [7 empty] | 1
I , IE, U , UE nebo L
18 | 413941123RT6 | ...profil HEB, 200 mm | t | 0.825 |  | 0 | 801-1 | RTS
| 421 95 Demontáž podlah dřevěných | [7 empty] | 1
19 | 421955211R00 |  | m2 | 131.95 |  | 0 | 821-1 | RTS
|  | Viz. legenda místností- demolice : 16,09+8,4+34,04+54,94+13,97+4,51 |  | 131.95
| 451 31 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B 7,5 | [7 empty] | 1
20 | 451312111R00 | Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm | m2 | 9.82 |  | 0 | 831-2 | RTS
|  | Podlaha v 1.07;1.08;1.09 : 2,1*4,2 |  | 8.82
|  | Doplnění podlahy v 1. PP- kolem sloupů : 1 |  | 1
| 413 10 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků | [7 empty] | 1
pálenými cihlami.
21 | 413100010RAB | ...cihlami, nosník výšky 300 mm | kus | 4 |  | 0 | AP-HSV | RTS
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 601 01 Omítky stropů z hotových směsí | [7 empty] | 1
po jednotlivých vrstvách
22 | 601011177R00 | ...vrchní tenkovrstvá, minerální, , tloušťka vrstvy 2 mm, ručně | m2 | 131.2 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Včetně pomocného lešení. | [10 empty] | Včetně pomocného lešení.
|  | Úprava SDK stropů : 131,2 |  | 131.2
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [7 empty] | 1
po jednotlivých vrstvách
23 | 602011177R00 | ...omítka vrchní tenkovrstvá štuková , tloušťka vrstvy 2 mm, ruční provádění | m2 | 323.811 |  | 0 | 801-1 | RTS
Stávající zdi v 1.NP :
|  | Místnost 1.06 : (6+3+3)*3,55 |  | 42.6
|  | Místnost 1.05 : (4,95+3,46+3,46)*3,55 |  | 42.1385
|  | Místnost 1.07 : (3,7*3,55) |  | 13.135
|  | Místnost 1.04 : (3,85+0,55+1,72+1,82)*3,55 |  | 28.187
|  | Místnost 1.02 : (3,2+4,95+3,2)*3,55 |  | 40.2925
|  | Místnost 1.08 : (9,06+1,68+2,11+2,11+0,6+2)*3,55 |  | 62.338
|  | Místnost 1,03 : (1,95+1,95+3,25)*3,55 |  | 25.3825
|  | Místnost 1.17 : (4,25+4,25+2,75+3+3)*3,55 |  | 61.2375
|  | Oprava kolem hydrantu : 8,5 |  | 8.5
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 1
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [10 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
24 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 125.5 |  | 0 | 801-1 | RTS
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | [7 empty] | 1
| 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | [7 empty] | 2
25 | 611421331R00 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 131.2 |  | 0 | 801-4 | RTS
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [10 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | Oprava a doplnění původních podhledů pro celistnost pod SDK : 131,2 |  | 131.2
| 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. | [7 empty] | 1
26 | 612409991RT2 | ...s použitím suché maltové směsi | m | 168.2 |  | 0 | 801-4 | RTS
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 1
27 | 612421331R00 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 323.811 |  | 0 | 801-4 | RTS
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [10 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | Oprava stávajících omítek po bouracích prací, rozvodech a stavebních úprav : 323,811 |  | 323.811
| 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění | [7 empty] | 1
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
28 | 612425931RT2 | ...omítkou štukovou | m2 | 44.5 |  | 0 | 801-4 | RTS
| 613 44-114 Omítky vnitřní vápenocementové pilířů a sloupů | [7 empty] | 1
nebo sádrové
29 | 613441141R00 | ...s plochami rovnými | m2 | 5.88 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | (0,6*4)*2,45 |  | 5.88
| 615 48 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem | [7 empty] | 1
s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),
30 | 615481111R00 | ...jakékoliv výšky nosníků | m2 | 16.52 |  | 0 | 801-4 | RTS
|  | Nosník v suterénu : (0,25*3)*10*1,2 |  | 9
|  | Nosník po vybourané zdi 1.09 : (0,25*3)*2,8*1,2 |  | 2.52
|  | Zaplentování otvorů niky pro hydrant : 5 |  | 5
| 612 10-003 Oprava vnitřních omítek stěn štukových | [7 empty] | 1
| otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. | [10 empty] | otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.
31 | 612100030RA0 | ...vápenocementových, -, otlučení a zřízení ze 100% | m2 | 256.84 |  | 0 | AP-HSV | RTS
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [10 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | Příčky tl. 150mm : 34,79*2 |  | 69.58
|  | Příčky tl. 100mm : 64,33*2 |  | 128.66
|  | Omítka zazděných otvorů : (1,05*2,1*2+0,9*2,1*2)+(0,2*2+0,5)*2,1 |  | 10.08
|  | Omítka na potažené stěny pletivem : 16,52 |  | 16.52
|  | Oprava dotčených konstrukcí : 32 |  | 32
32 | 61143157R | okno plastové 1500x203 cm, barva bílá vč. Dodávky vnitřních a vnějších parapetů a zednického začištění | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
| 622 90-111 Ubroušení povrchu stěn | [7 empty] | 1
do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,
33 | 622901112R00 | ...stěn | m2 | 323.811 |  | 0 | 801-1 | RTS
|  | Obroušení stávajícího povrchu stěn před přeštukováním : 323,811 |  | 323.811
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů | [7 empty] | 1
včetně spotřeby vody
34 | 919735113R00 | ...živičných, betonových, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 14.2 |  | 0 | 822-1 | RTS
|  | Pro základ pilíře : 1,2*4 |  | 4.8
|  | Pro snížení podlahy a úpravu kanalizace : 9,4 |  | 9.4
| 631 32-00 Mazanina vyztužená sítí | [7 empty] | 1
hlazená dřevěným hladítkem.
35 | 631320032RAA | ...z betonu C 16/20, tloušťky 100 mm, síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm | m2 | 7.39 |  | 0 | AP-HSV | RTS
|  | Doplnění podlah po vybourání a jednocení výšek podlah : 1,53+1,62+2,53+1,5*0,9+0,9*0,4 |  | 7.39
| 631 52 násyp z drceného kameniva | [7 empty] | 1
36 | 63152 OA0 | NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO | m3 | 3.3255 |  | 0 | OTSKP | RTS
|  | Doplněná výšky podlahy : 7,39*0,45 |  | 3.3255
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
| 641 95 Osazení rámů okenních dřevěných a osazovacích | [7 empty] | 1
na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva
| 641 95-2 okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi | [7 empty] | 2
37 | 641952211R00 | ...o ploše do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 801-1 | RTS
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [7 empty] | 1
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [7 empty] | 2 |  |  | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
| 642 94-211 včetně dodávky zárubní | [7 empty] | 3
38 | 642942111RT2 | ...60 x 197 x 11 cm | kus | 7 |  | 0 | 801-1 | RTS
39 | 642942111RT4 | ...80 x 197 x 11 cm | kus | 5 |  | 0 | 801-1 | RTS
| 642 94 Dveře vnitřní dřevěné | [7 empty] | 1
| dodávka a montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky podle popisu, dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu, nátěr zárubně základní 1x, barvou 2 x, emailem 1x. | [10 empty] | dodávka a montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky podle popisu, dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu, nátěr zárubně základní 1x, barvou 2 x, emailem 1x.
| 642 94-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 2
40 | 642940010RAA | ...jednokřídlové, 600/1970 mm, hladké plné, práh | kus | 7 |  | 0 | AP-HSV | RTS
41 | 642940014RAA | ...jednokřídlové, 800/1970 mm, hladké plné, práh | kus | 3 |  | 0 | AP-HSV | RTS
42 | 61143176R | Doplnění stávajících oken izolačním dvojsklem | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 0
| Ostatní | [7 empty] | 1
43 | 75712 OA0 | Statické zajištění během stavebních prací | kompl | 1 |  | 0 | OTSKP | RTS
44 | 75713 OA0 | Úprava konstrukcí pro napojení nových kcí | kompl | 1 |  | 0 | OTSKP | RTS
| Ostatní- řemesla | [7 empty] | 1
48.1 | 969000 AAA | Vzduchotechnické potrubí- dle výkresové dokumentace | m | 1 |  | 0 | OTSKP | RTS
48.2 | 969000 AAA | Talířové ventily vzduchotechniky | ks | 10 |  | 0 | OTSKP | RTS
48.3 | 969000 AAA | Ventilátor vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 | OTSKP | RTS
48.4 | 969000 AAA | Tlumič potrubí | ks | 3 |  | 0 | OTSKP | RTS
100/900; 125/900; 160/900
48.5 | 969000 AAA | Zednické přípomoce řemesel | soub | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
48.6 | 59760101.AR | Zednické začištění po rozvodech | soub | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
48.7 | 59781541R | Koordinace řemesel | soub | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
49 | 59781541R | Vyfrézování průduchu komínu pro vzduchotechniku | soub | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
50 | 59781541R | Kuchyňská linka- vybavení lednice s mrazicím boxem, varná deska se 4 plotýnkami, mikrovlná trouba, jednodřež s odkapávačem, cirkulační digestoř, kondenzát do kanálu | soub | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
51 | 59781541R | Hasící přístroj se schopnoctí 21 A vč. Osazení | soub | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
52 | 59781542R | Žaluzie vnitřní horizontální | m2 | 18.2 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami | [7 empty] | 1
53 | 941941041R00 | ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 40 |  | 0 | 800-3 | RTS
|  | Včetně kotvení lešení. | [10 empty] | Včetně kotvení lešení.
| 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami | [7 empty] | 1
54 | 941941841R00 | ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40 |  | 0 | 800-3 | RTS
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 1
55 | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 130 |  | 0 | 800-3 | RTS
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 1
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 2 |  |  | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
56 | 952901114R00 | ...světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 130 |  | 0 | 801-1 | RTS
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 962 02 Bourání zdiva nadzákladového kamenného | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [10 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
| 962 02-2 smíšeného | [7 empty] | 2
57 | 962023491R00 | ...na maltu cementovou | m3 | 9.8608 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Vybourání konstrukcí a otvorů : (2,55*3,55*0,32+0,9*0,65*2+2*0,65*0,35+3,25*3,55*0,2+1,7*3,55*0,23)*1,2 |  | 9.8608
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [10 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
58 | 962031132R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 21.225 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Vybourání příček a otvorů : (1,6*3,55+1,7*3,55+0,9*2,1+0,95*2,1+3,3*3,55-2,9*2,1) |  | 21.225
| 962 08 Bourání zdiva příček | [7 empty] | 1
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
59 | 962081141R00 | ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 3.8 |  | 0 | 801-3 | RTS
| 964 01 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů | [7 empty] | 1
uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
60 | 964011211R00 | ...délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 0.68 |  | 0 | 801-3 | RTS
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 1
61 | 965042121RT2 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 1.566 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Bourání podlah : 1,2*1,2*0,15+4,5*2,0*0,15 |  | 1.566
| 965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách | [7 empty] | 1
62 | 965082932RT1 | ...tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2 | m3 | 2.18 |  | 0 | 801-3 | RTS
| 967 04-2 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné | [7 empty] | 1
z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
63 | 967042712R00 | ...tloušťky do 100 mm | m2 | 5.85 |  | 0 | 801-3 | RTS
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 1
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
64 | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 | 801-3 | RTS
| 968 06-2 Vybourání dřevěných rámů | [7 empty] | 1
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
65 | 968062745R00 | ...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 2 m2 | m2 | 61.512 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Obložení stěn : (6+3,75+1,75+3,25+1,82-0,8+4,2+3,75+1,75+4,95+0,6+2,7+2,95+1,85+0,4+5,13-0,6*2+3,75)*1,32 |  | 61.512
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 1
| 968 07-21 rámů | [7 empty] | 2
66 | 968072455R00 | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 18 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [10 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
| 963 20 Bourání stropů z desek nebo panelů ŽB s dutinami | [7 empty] | 1
svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
67 | 963200012RA0 | ...šířky do 30 cm, tloušťky 14 cm | m2 | 6 |  | 0 | AP-HSV | RTS
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 1
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 2
68 | 978011191R00 | ...stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 12.4 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Otlučení stropu k bourání pro zjištění konstrukce : 4,2*2 |  | 8.4
|  | Otlučení nesoudržných omítek v místě bouraných konstrukcí : 4 |  | 4
69 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 48.6 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Otlučení omítek v místě bouraných konstrukcí : 48,6 |  | 48.6
| 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva | [7 empty] | 2
70 | 978015391R00 | ...5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 6.5 |  | 0 | 801-3 | RTS
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 1
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 2
71 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 28.252 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Obklady dle poznámky č.2 : (3,2+4,95+3,2)*1,52 |  | 17.252
|  | Obklady na bouraném soc. zařízením : (0,85+0,85+1,6+1,6+0,6)*2 |  | 11
| 971 10-002 Vybourání otvorů ve zdivu z cihel | [7 empty] | 1
základovém nebo nadzákladovém na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
72 | 971100021RA0 | ...tloušťka 30 cm | soubor | 1 |  | 0 | AP-HSV | RTS
| 978 15-1 z dlaždic | [7 empty] | 1
73 | 978151 OA0 | Odstranění dlaždic z podlah | m2 | 7.22 |  | 0 | OTSKP | RTS
|  | Podlahy z dlaždic : 1,34+1,38+4,5 |  | 7.22
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 1
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 2
74 | 999281111R00 | ...výšky do 25 m | t | 68.3 |  | 0 | 801-4 | RTS
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [7 empty] | 1
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [7 empty] | 2
| 711 11-11 nátěrem | [7 empty] | 3
75 | 711111002RZ1 | ...asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN | m2 | 8.5 |  | 0 | 800-711 | RTS
| 711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [7 empty] | 2
| 711 11-21 nátěrem | [7 empty] | 3
76 | 711112002RZ1 | ...asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN | m2 | 3.6 |  | 0 | 800-711 | RTS
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [7 empty] | 1
77 | 711141559R00 | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 8.5 |  | 0 | 800-711 | RTS
78 | 711142559RT1 | ...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 3.6 |  | 0 | 800-711 | RTS
| 711 21 Izolace proti vlhkosti -nátěry, stěrky | [7 empty] | 1
| 711 21-3 stěrka hydroizolační | [7 empty] | 2
79 | 711212002R00 | ...proti vlhkosti | m2 | 44.093 |  | 0 | 800-711 | RTS
|  | dvouvrstvá | [10 empty] | dvouvrstvá
|  | Stěrková izolace v soc. zařízení- podlahy : (6,75+1,68+1,35+1,62+2,53+1,35) |  | 15.28
|  | Stěrková izolace v soc. zařízení- stěny 1,09 v místě sprch a pisoáru : (1,95+1+1+1+1,24+1,45)*2,2+(0,85+1,45+1,45)*1,5 |  | 22.433
|  | Stěrková izolace v soc. zařízení- stěny 1,14 v místě sprchy : (0,9+1+1)*2,2 |  | 6.38
80 | 62832134R | pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 15 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
| 766 66 Montáž dveří dřevěných | [7 empty] | 1
| 766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut | [7 empty] | 2
81 | 766660110RAC | ...dřevěné plné, prosklené, o rozměru do 90/197 cm, požární odolnost PO 30, vč. Prahu a potřebných úprav | kus | 6 |  | 0 | AP-PSV | RTS
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 64 Montáž dveří | [7 empty] | 1
| 767 64-1 montáž doplňků dveří | [7 empty] | 2
82 | 767649191R00 | ...samozavírače hydraulického | kus | 8 |  | 0 | 800-767 | RTS
83 | 54917015R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; zlatá bronz | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 1
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 2
84 | 777553010R00 | ...penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 131.23 |  | 0 | 800-773 | RTS
| 771 10 Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami | [7 empty] | 1
85 | 771100010RAB | ...tl. 6 mm, použití v interiéru, s penetrací | m2 | 131.23 |  | 0 | AP-PSV | RTS
|  | Vyrovnání podkladů podlah (dlažba+ PVC) : (153,81-15,58-7) |  | 131.23
| 771 57 Dlažba z dlaždic keramických | [7 empty] | 1
86 | 771570012RAI | ...20 x 20 cm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby | m2 | 25.46 |  | 0 | AP-PSV | RTS
|  | Viz. legenda místností : (6,3+6,75+1,68+1,35+2,35+1,53+1,62+2,53+1,35) |  | 25.46
87 | 59764202R | dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 1
88 | 776511810R00 | ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 127.44 |  | 0 | 800-775 | RTS
|  | Viz. legenda místností demolice : (16,09+8,4+34,04+54,94+13,97) |  | 127.44
| 776 52 Podlahy povlakové z PVC | [7 empty] | 1
| lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [10 empty] | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
89 | 776520010RA0 | ...podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku | m2 | 105.77 |  | 0 | AP-PSV | RTS
|  | Viz. Legenda místností nový stav : (15,55+16,09+17,08+18,63+15,86+22,56) |  | 105.77
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
| 781 10 Příprava podkladu před provedením obkladu | [7 empty] | 1
90 | 781101121R00 | ...provedení penetrace podkladu - práce | m2 | 85.575 |  | 0 | 800-771 | RTS
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 1
| 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele | [7 empty] | 2
91 | 781415013RT5 | ... , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 85.575 |  | 0 | 800-771 | RTS
|  | Obklady v soc. zařízení- muži : (1,95+1*4)*2,4+(1,25+1,45+0,15+1,45+0,85+1+2,75-0,6-0,6+0,6+0,5)*1,8+(1,87+0,9+0,9+1,87-0,6)*1,8+(1,5+0,9+0,9+1,5-0,6)*1,8 |  | 46.572
|  | Obklady v soc. zařízení- ženy : (0,9+1+1)*2,4+(0,8+0,9+0,8-0,6)*1,8+(1,3+2,16+1,8+1,5-0,6)*1,8+(1,5+1,5-0,6+0,9+0,9)*1,8 |  | 29.028
|  | Obklad- úklidová komora : (1,8+1,8-0,6+0,85+0,85)*1,5 |  | 7.05
|  | Obklad- kuchyň : (3,25*0,9) |  | 2.925
| 781 49 Lišty k obkladům | [7 empty] | 1
92 | 781491001RT1 | ...bez dodávky materiálu | m | 67.6 |  | 0 | 800-771 | RTS
|  | Ukončovací lišty- muži : (1,95+1*4)+(1,25+1,45+0,15+1,45+0,85+1+2,75-0,6-0,6+0,6+0,5)+(1,87+0,9+0,9+1,87-0,6)+(1,5+0,9+0,9+1,5-0,6)+(2,4+2,4+1,8+1,8+1,8+1,8+2,5) |  | 38.39
|  | Ukončovací lišty- ženy : (0,9+1+1)+(0,8+0,9+0,8-0,6)+(1,3+2,16+1,8+1,5-0,6)+(1,5+1,5-0,6+0,9+0,9)+(1,8+1,8+2,5) |  | 21.26
|  | Ukončovací lišty- úklidová komora : (1,8+1,8-0,6+0,85+0,85) |  | 4.7
|  | Ukončovací lišta- kuchyň : (3,25) |  | 3.25
93 | 597-01T | Dlažba keramická - dodávka (350,- Kč/m2) | m2 | 90 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 1
94 | 784402801R00 | ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 323.811 |  | 0 | 800-784 | RTS
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 1
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 2
95 | 784111102R00 | ...disperzní, dvojnásobná | m2 | 323.811 |  | 0 | 800-784 | RTS
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 1
96 | 784450075RA0 | ...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 711.881 |  | 0 | AP-PSV | RTS
|  | Stávající omítky : 323,811 |  | 323.811
|  | Sádrokartonový podlhed : 131,23 |  | 131.23
|  | Nové omítky : 256,84 |  | 256.84
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 1
97 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 52.4 |  | 0 | 801-3 | RTS
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
98 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 52.4 |  | 0 | 801-3 | RTS
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
99 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 52.4 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [10 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
100 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 1048 |  | 0 | 801-3 | RTS
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
101 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 52.4 |  | 0 | 801-3 | RTS
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [10 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## Elektroinstalace
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 80 | ks | 0 | 21%
krabice pod vypínače, zásuvky, tlačítka - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,
2 | 210010313 | krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. |  | 1 | ks | 0 | 21%
krabice pro TV zesilovač - umístěna v m.č.1.04
3 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 15 | ks | 0 | 21%
krabice pro rozbočení vypínače a světla - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,
4 | 210110003 | sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. |  | 2 | ks | 0 | 21%
ovládání světel - m.č. 1.09,1.15
5 | 210110041 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 |  | 10 | ks | 0 | 21%
ovládání světel - m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.16
6 | 210110044 | pohybové čidlo - ABB Tango pohybové čidlo 3299A-A22100B |  | 2 | ks | 0 | 21%
ovládání ventilátorů - m.č. 1.09,1.15
7 | 210110082 | sporák.přípojka typ 39563-23C zápust.vč.doutn. |  | 1 | ks | 0 | 21%
vypínač sporáku - m.č. 1.03
8 | 210111011 | zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z jednonás. |  | 52 | ks | 0 | 21%
zásuvky 230V - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08
9 | 210190001 | mont.rozvodnice RB |  | 1 | ks | 0 | 21%
Rozvaděč bytový - m.č. 1.08
10 | 210201002 | svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora |  | 15 | ks | 0 | 21%
svítidlo - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.09,1.10,1.11,1.13,1.14,1.15,1.16,
11 | 210201002 | Kombinované svítidlo stropní s nouzovým modulem dle přání investora |  | 5 | ks | 0 | 21%
svítidlo - umístěny v m.č. 1.08,1.12
12 | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) |  | 2 | ks | 0 | 21%
pospojení potrubí - m.č. 1.09,1.14,1.15
13 | 210800101 | CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO) |  | 40 | m | 0 | 21%
vedení k tlačítkům - m.č. 1.08,1.12
14 | 210800105 | CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) |  | 200 | m | 0 | 21%
Výkaz: v 1.PP- 10m; v 1.NP - 180m; v 2. NP- 10m
vedení ke světlům, pisoáru, ventilátorům - vede m.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17 ; 1.PP m.č. 0.01
15 | 210800106 | CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO) |  | 200 | m | 0 | 21%
vedení k zásuvkám - vede m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08
16 | 210800116 | CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO) |  | 15 | m | 0 | 21%
kabel ke sporáku - vede místností č. 1.03,1.08
17 | 210800117 | CYKY 5Cx4 mm2 750V (PO) |  | 15 | m | 0 | 21%
kabel pro rozvaděč do sklepa - vede z rozvaděče RB m.č. 1.08 do sklepa 1.PP
18 | 210800118 | CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO) |  | 18 | m | 0 | 21%
přívodní kabel k rozvaděči RB - vede m.č. 1.01,1.08
19 | 210800545 | CY 2.5 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 25 | m | 0 | 21%
doplňující pospojování - m.č. 1.09, 1.14
20 | 21391010 | Připojení ventilátorů a časovače včetně dalších přístrojů |  | 2 | ks | 0 | 21%
umístěny m.č. 1.08, 1.09,1.13.1.15
21 | 215012110 | lišta vkládací s víčkem 20mm |  | 10 | m | 0 | 21%
1.PP na stropě - m.č. 0.01
22 | 215112221 | ovladač tlač. 1/0 zapínací 1-pólový |  | 6 | ks | 0 | 21%
zapínání osvětlení - umístění m.č. 1.08,1.12
23 | 215121122 | svít. NOUZOVÉ 8W/1h, S PIKTOGRAMEM IP42, VYR-EL20-8W/1h-80lm-IP42 |  | 5 | ks | 0 | 21%
Výkaz: v 1.NP - 3 ks; v 2. NP - 2ks
umístění 1.NP m.č. 1.01, 1.08,1.12,1.17 ; 2.NP chodba
24 | 215142111 | ss domovní zvonek |  | 1 | ks | 0 | 21%
umístěný m.č. 1.08
25 | 220260551 | trubka PVC R=16mm pod omítku |  | 35 | m | 0 | 21%
vedení TV koaxu - m.č.- 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 5% Základ 0%
C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 216800012 | Kabel 75 OHM koaxiální |  | 30 | m | 0 | 21%
vedení TV koaxu - m.č.- 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07
2 | 220730001 | telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová |  | 5 | ks | 0 | 21%
telev. zásuvka - umístěna m.č.- 1.02,1.04,1.05,1.06,1.07
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 5% Základ 0%
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 5% Základ 0%
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 01185 | úsporná žárovka E27 230V |  | 15 | ks | 0 | 21%
svítidlo - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.09,1.10,1.11,1.13,1.14,1.15,1.16,
2 | 01185 | úsporná žárovka E27 230V |  | 5 | ks | 0 | 21%
svítidlo - umístěny v m.č. 1.08,1.12
3 | 01723 | rámeček 3901A-B10 B TANGO |  | 2 | ks | 0 | 21%
ovládání světel - m.č. 1.09,1.15
4 | 01723 | rámeček 3901A-B10 B TANGO |  | 6 | ks | 0 | 21%
zapínání osvětlení - umístění m.č. 1.08,1.12
5 | 01723 | rámeček 3901A-B10 B TANGO |  | 10 | ks | 0 | 21%
ovládání světel - m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.16
6 | 01723 | rámeček 3901A-B10 B TANGO |  | 52 | ks | 0 | 21%
zásuvky 230V - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08
7 | 01737 | strojek 3558-A01340 TANGO |  | 10 | ks | 0 | 21%
ovládání světel - m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.16
8 | 01739 | strojek 3558-A05340 TANGO |  | 2 | ks | 0 | 21%
ovládání světel - m.č. 1.09,1.15
9 | 01747 | strojek 3558-A91342 TANGO |  | 6 | ks | 0 | 21%
zapínání osvětlení - umístění m.č. 1.08,1.12
10 | 01748 | kryt kol. 3558A-A651 B TANGO |  | 6 | ks | 0 | 21%
zapínání osvětlení - umístění m.č. 1.08,1.12
11 | 01748 | kryt kol. 3558A-A651 B TANGO |  | 10 | ks | 0 | 21%
ovládání světel - m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.16
12 | 01749 | kryt kol. 3558A-A652 B TANGO |  | 2 | ks | 0 | 21%
ovládání světel - m.č. 1.09,1.15
13 | 01795 | kryt zásuvky 5518A-A2341 B TANGO |  | 52 | ks | 0 | 21%
zásuvky 230V - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08
14 | 01817/B | zásuvka 5518A-A2349 B. TANGO |  | 52 | ks | 0 | 21%
zásuvky 230V - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08
15 | 10.048.193 | CYKY 2Ax 1,5 |  | 40 | M | 0 | 21%
vedení k tlačítkům - m.č. 1.08,1.12
16 | 10.048.403 | CYKY 5J 2,5 (5Cx 2,5) |  | 15 | M | 0 | 21%
kabel ke sporáku - vede místností č. 1.03,1.08
17 | 10.072.120 | ABB Tango pohybové čidlo 3299A-A22100B |  | 2 | KS | 0 | 21%
ovládání ventilátorů - m.č. 1.09,1.15
18 | 10.074.640 | Trubka 2316/LPE-1 LPE pr.16 |  | 35 | M | 0 | 21%
doplňující pospojování - m.č. 1.09, 1.14
19 | 10.075.962 | Svorka OBO 927/1 zemnící s páskem |  | 2 | KS | 0 | 21%
pospojení potrubí - m.č. 1.09,1.14,1.15
20 | 2-159 | H07V-U 2,5 zž (CY) |  | 25 | metr | 0 | 21%
doplňující pospojování - m.č. 1.09, 1.14
21 | 2-163 | CYKY 3J 2,5 (3Cx 2,5) |  | 200 | metr | 0 | 21%
vedení k zásuvkám - vede m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08
22 | 2-249 | CYKY 5J 4 (5Cx 4) |  | 15 | metr | 0 | 21%
kabel pro rozvaděč do sklepa - vede z rozvaděče RB m.č. 1.08 do sklepa 1.PP
23 | 2-251 | Kabel 75 OHM koaxiální |  | 30 | metr | 0 | 21%
vedení TV koaxu - m.č.- 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07
24 | 2-99 | CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5) |  | 200 | metr | 0 | 21%
vedení ke světlům, pisoáru, ventilátorům - vede m.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17 ; 1.PP m.č. 0.01
25 | 31504 | zvonek 12V 0.33A SU212 |  | 1 | ks | 0 | 21%
umístěný m.č. 1.08
26 | 321981 | svít. NOUZOVÉ 8W/1h, S PIKTOGRAMEM IP42, VYR-EL20-8W/1h-80lm-IP42 |  | 5 | ks | 0 | 21%
umístění 1.NP m.č. 1.01, 1.08,1.12,1.17 ; 2.NP chodba
27 | 36-2594 | Zásuvka EU 3303 koncová TV+R+ SAT s víčk |  | 5 | ks | 0 | 21%
telev. zásuvka - umístěna m.č.- 1.02,1.04,1.05,1.06,1.07
28 | 5-242 | Kombinace 39563-23 sporáková pod omítku |  | 1 | ks | 0 | 21%
vypínač sporáku - m.č. 1.03
29 | 5-517 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 5 | ks | 0 | 21%
telev. zásuvka - umístěna m.č.- 1.02,1.04,1.05,1.06,1.07
30 | 6-200 | Krabice KU 68/2 - 1903 |  | 15 | ks | 0 | 21%
krabice pro rozbočení vypínače a světla - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,
31 | 6-77 | Krabice KO 125 E |  | 1 | ks | 0 | 21%
krabice pro TV zesilovač - umístěna v m.č.1.04
32 | 6-916 | Lišta vkládací 20x20 LHD 3m |  | 10 | metr | 0 | 21%
1.PP na stropě - m.č. 0.01
33 | 7-175 | Kryt TANGO 5011A-A00300 B zásuvky TV/R ( |  | 5 | ks | 0 | 21%
telev. zásuvka - umístěna m.č.- 1.02,1.04,1.05,1.06,1.07
34 | KAB02053700 | CYKY 5C x 6 |  | 18 | M | 0 | 21%
přívodní kabel k rozvaděči RB - vede m.č. 1.01,1.08
35 | KOL111000009 | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ |  | 80 | KS | 0 | 21%
krabice pod vypínače, zásuvky, tlačítka - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,
36 | OS-005 | svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora - předběžná cena |  | 15 | ks | 0 | 21%
svítidlo - umístěny v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.09,1.10,1.11,1.13,1.14,1.15,1.16,
37 | OS-005 | Kombinované svítidlo stropní s nouzovým modulem dle přání investora |  | 5 | ks | 0 | 21%
svítidlo - umístěny v m.č. 1.08,1.12
Celkem za materiály:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 5% Základ 0%
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 |  | LX 738 autonomní hlásič kouře |  | 8 |  | 0 | 21%
Výkaz: v 1.NP - 7 ks; v 2. NP - 1ks
umístění m.č.- 1.01,1.02,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08, 2.NP chodba
O 2 |  | Demontáž stávající elektroinstalace |  | 10 | hod | 0 | 21%
umístění m.č. - 1.08
O 3 | 01 rozvaděč | Rozvaděč RB |  | 1 | ks | 0 | 21%
umístění v krabici m.č. - 1.04
O 4 | 03 - sta | Televizní zesilovač a oživení - DVB-T |  | 1 | kus | 0 | 21%
Celkem za dodávky:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 5% Základ 0%
0

## ZTI
ROZPOČET
Stavba: |  | Změna užívání části ubytovny Fügnerova 819 Tábor
Objekt:
Část:
JKSO: 801 77
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 10.7.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 11 | 12
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 1.0774 |  | 0.1863 |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.01144 |  | 0 |  | 1
1 | K | 713 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x (kanal. svod č.1 pod stropem 1.PP - viz TZ) | m2 | 2 |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | 2
2 | M | MAT | 631541100 | rohož pro technické izolace potrubí Mirelon 6-10 mm | m2 | 2 |  | 0 | 0.0052 | 0.0104 | 0 | 0 | 32 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.17847 |  | 0.08952 |  | 1
3 | K | 721 | 721110951 | Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 100 (napojení svodu č.1+2 do stáv. potrubí, 1.PP, 1.NP) | kus | 2 |  | 0 | 0.01202 | 0.02404 | 0 | 0 | 16 | 2
4 | K | 721 | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 (stoupačka č.2 + rezerva, výkr. č.2) | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.08952 | 16 | 2
5 | K | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG (1.PP 6, 1.NP 7, ztratné 5%, celkem 14m) | m | 14 |  | 0 | 0.00126 | 0.01764 | 0 | 0 | 16 | 2
6 | K | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní HT (N) DN 100 (stoup.1 3m, stoup.2 4m, připojení WC+VY a' 1m, celkem 11m) | m | 11 |  | 0 | 0.01115 | 0.12265 | 0 | 0 | 16 | 2
7 | K | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací HT (N) DN 40 (3xUM a' 1,6m) | m | 5 |  | 0 | 0.00082 | 0.0041 | 0 | 0 | 16 | 2
8 | K | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací HT (N) DN 50 (1a-2m, 1b-4m, 2-SP 2m, celkem 8m) | m | 8 |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 16 | 2
9 | K | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 (3xUM) | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
10 | K | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 (3xSP, 1xPZ, 1xDŘ) | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
11 | K | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 (3xWC, 1xVY) | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
12 | K | 721 | 721211410 | Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 HL 80.1 + izolační límec HL 83 pro připojení vodorovné izolace | kus | 1 |  | 0 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | 2
13 | K | 721 | 721273171 | Přivzdušňovací ventil (HL 900N) | kus | 1 |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | 2
14 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 (součet položek č. 5-8 + přilehlé potrubí viz TZ)) | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
15 | K | 721 | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m | t | 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
16 | K | 721 | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0.178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.6689 |  | 0.05643 |  | 1
17 | K | 721 | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované DN 25 (k hydrantu, výkr. č.3) | m | 12 |  | 0 | 0.01444 | 0.17328 | 0 | 0 | 16 | 2
18 | K | 721 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 (1.PP 8m, 1.NP celý sociál) | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.05325 | 16 | 2
19 | K | 721 | 722130991 | Potrubí PPR vsazení odbočky do potrubí DN 20 (viz výkr. č.3) | kus | 3 |  | 0 | 0.00559 | 0.01677 | 0 | 0 | 16 | 2
20 | K | 721 | 722130992 | Potrubí PPR vsazení odbočky do potrubí DN 25 (viz výkr. č.3) | kus | 3 |  | 0 | 0.00566 | 0.01698 | 0 | 0 | 16 | 2
21 | K | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm (1/2") (viz výkr. č.3 izometrie) | m | 54 |  | 0 | 0.00348 | 0.18792 | 0 | 0 | 16 | 2
22 | K | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm (3/4") (DTTO) | m | 33 |  | 0 | 0.0057 | 0.1881 | 0 | 0 | 16 | 2
23 | K | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm (1") (DTTO) | m | 7 |  | 0 | 0.00367 | 0.02569 | 0 | 0 | 16 | 2
24 | K | 721 | 722181111 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm (voda studená volně vedená) | m | 18 |  | 0 | 0.00013 | 0.00234 | 0 | 0 | 16 | 2
25 | K | 721 | 722181113 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm (DTTO) | m | 3 |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | 2
26 | K | 721 | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm (voda teplá) | m | 18 |  | 0 | 4e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | 2
27 | K | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm (DTTO) | m | 25 |  | 0 | 0.00012 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | 2
28 | K | 721 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm (DTTO) | m | 3 |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | 2
29 | K | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 (UM+DŘ+SP+VY a' 2ks, WC+PZ a' 1ks) | kus | 21 |  | 0 | 0.00044 | 0.00924 | 0 | 0 | 16 | 2
30 | K | 721 | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
31 | K | 721 | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00318 | 16 | 2
32 | K | 721 | 722224111 | Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 G 1/2 s jedním závitem (viz výkr. č.3) | kus | 5 |  | 0 | 0.00041 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | 2
33 | K | 721 | 722232061 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 42 do 185 °C chromovaný R250DS 1/2" červený (DTTO) | kus | 3 |  | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | 2
34 | K | 721 | 722232062 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 42 do 185 °C chromovaný R250DS 3/4" červený (DTTO) | kus | 2 |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | 2
35 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti potrubí závitového či PPR do DN 50 (součet pol. 21-23 + přilehlé potrubí - viz TZ) | m | 200 |  | 0 | 0.00019 | 0.038 | 0 | 0 | 16 | 2
36 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 (DTTO) | m | 200 |  | 0 | 1e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | 2
37 | K | 721 | 722290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
38 | K | 721 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0.669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.21856 |  | 0.04035 |  | 1
39 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | 2
40 | K | 721 | 725112172 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý | soubor | 3 |  | 0 | 0.01656 | 0.04968 | 0 | 0 | 16 | 2
41 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | 2
42 | K | 721 | 725211628 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě s polosloupem 550 mm | soubor | 3 |  | 0 | 0.02946 | 0.08838 | 0 | 0 | 16 | 2
43 | K | 721 | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm | soubor | 3 |  | 0 | 0.01381 | 0.04143 | 0 | 0 | 16 | 2
44 | K | 721 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01719 | 0.01719 | 0 | 0 | 16 | 2
45 | K | 721 | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0.039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
46 | K | 721 | 725813115 | Ventil rohový s připojovací trubičkou oplétanou G 1/2 a filtračním sítkem (UM 3x2ks, WC 3x1ks, DŘ 1x2ks, celkem 11 ks) | soubor | 11 |  | 0 | 0.0003 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | 2
47 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | 2
48 | K | 721 | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (DŘ+VY) | soubor | 2 |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | 2
49 | K | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | soubor | 3 |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | 2
50 | K | 721 | 725841314 | Baterie sprchové nástěnné pákové s pohyblivou hlavicí a posuvným držákem | soubor | 3 |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | 2
51 | K | 721 | 725860109 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 | kus | 3 |  | 0 | 0.00049 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | 2
52 | K | 721 | 725862124 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu pro jednoduchý dřez DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0.00073 | 0.00073 | 0 | 0 | 16 | 2
53 | K | 721 | 725865311 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN40/50 samočistící a ventil | kus | 3 |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | 2
54 | K | 721 | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 1 |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | 2
55 | K | 721 | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0.219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 1.0774 |  | 0.1863

## Ústřední vytápění
STATUS stavební a.s.
Nádražní 998,Humpolec 396 24
DIČ CZ46679120
FAX:565 533 216
SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ ÚT
STAVBA: Úprava voj. Ubytovny 1. NP, Tábor , Fugnerova 819
OBJEDNATEL: Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 158/1, 160 00 Praha 6
PROJEKTANT: STATUS stavební a.s.,Na Blatech 825,Pacov,395 01
| Popis položky | MJ | Výměra | Kč/MJ | Cena v Kč
1 | Demontáž |  |  |  | 0
Demontáž otopných těles Radik VK
1. | VK 10 - 500/600 M.1.16 | ks | 1 |  | 0
2. | VK 22 - 500/800 M.1.04 | ks | 1 |  | 0
3. | VK 22 - 500/1000 M.1.02 | ks | 1 |  | 0
5. | VK 33 - 500/900 M1.10 | ks | 1 |  | 0
6. | VK 33 - 500/1200 M.1.05 | ks | 1 |  | 0
Demontáž měděného potrubí
7. | 15 x 1 v 1.NP | m | 5 |  | 0
8. | 18 x 1 v 1.PP | m | 12 |  | 0
9. | Demontáž ovzdušňovacíh ventilků do potrubí v 1.PP | ks | 4 |  | 0
2 | Montáž vč. Materiálu |  |  |  | 0
Otopná tělesa Korado, Radik VK (ventil kompakt)
1. | VK 21 - 500/700 M.1.16 | ks | 1 |  | 0
2. | VK 21 - 500/1100 M.1.10 | ks | 1 |  | 0
3. | VK 22 - 500/1200 M.1.02+1.04 | ks | 2 |  | 0
4. | VK 22 - 500/1400 M.1.05 | ks | 1 |  | 0
Otopná tělesa žebříková Korado, Koralux
5. | Rondo KR 750/450 M.1.15 | ks | 1 |  | 0
6. | Rondo KR 750/600 M.1.09 | ks | 1 |  | 0
7. | Termostatické hlavice HEMEIER do těles VK | ks | 5 |  | 0
8. | Připojovací šroubení HEIMEIER Vekotec pro tělesa VK - rohová (ve zdi) | ks | 5 |  | 0
9. | Radiátorové ventily HEIMEIER V-exakt DN 10, rohové + termos. hlavice | ks | 2 |  | 0
10. | Radiátorové ventily HEIMEIER Vekotec DN 10 rohová s uzav. A vypoštění | ks | 2 |  | 0
Potrubí měděné
11. | 15 x 1 (1+1+1+2+4+10+14m v 1.NP) | m | 33 |  | 0
12. | 18 x 1 (v 1.PP) | m | 12 |  | 0
13. | Odvzdušňovací ventilky do potrubí (v 1.PP | ks | 4 |  | 0
14. | Tepelná izolace - Izolační návleky tl. 13 mm pro DN 10 - 15 | m | 38 |  | 0
15. | Propláchnutí systému, tlaková a topná zkouška | HZS | 8 |  | 0
16. | Vyregulování systému | HZS | 14 |  | 0
17. | Stavební přípomoci - zazdění konzol těles, vysekání a zazdění nových přípojek k tělesům
|  | ks | 1 |  | 0
Rekapitulace
| Celkem základ daně |  |  |  | 0
DPH 21%
Celková cena vč.DPH
| V Táboře vypracoval : Miroslav Lipert |  |  | …………………………
Dne: | 2013-06-20