## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Textová i výkresová část dokumentace pro provádění stavby tvoří jeden vzájemně propojení celek. V případě nejasností, rozporů atp. mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel, který poskytne technickou pomoc. Významnou částí dokumentace je textová a výkresová část, která udává minimální standard použitých výrobků. Jednotliví potencionální zhotovitelé (účastníci řízení o veřejnou zakázku) se musí seznámit s kompletní projektovou dokumentací včetně technických zpráv a výkresů, které mají návaznost na výkaz výměr, soupis prací a dodávek. Při stanovení ceny dle vykázané výměry je potřeba počítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s položkami související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad zapravení prostupů se rozumí oboustranné zednické začištění konstrukcí vč. případného dozdění porušeného zdiva, vyrovnání v celé tloušťky stávající omítky, vápenocementového štuku a finální výmalby. V případě ŽB kcí. dojde k doplnění monolitické části a uvedení konstrukce do původního stavu atd.).

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 214040-26
Modernizace kotelny objektu SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 01 | Objekt SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice |  |  |  | 3 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 44 | Zastřešení |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  |  |  | 0
| 729 | Silnoproud a MaR |  |  |  |  | 0
| 729a | Centrála |  |  |  |  | 0
| 729b | Kabely a kabelové trasy |  |  |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 214040-26 | Modernizace kotelny objektu SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 214040-26 | Modernizace kotelny objektu SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
Objekt : | 01 | Objekt SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Objekt SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Plynoinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
02 | Technologie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
03 | MaR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Plynoinstalace |  |  |  |  | Plynoinstalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 02 | Technologie |  |  |  |  | Technologie
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
44 | Zastřešení |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
724 | Strojní vybavení |  |  |  |  | 0
731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 03 | MaR |  |  |  |  | MaR
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
729 | Silnoproud a MaR |  |  |  |  | 0
729a | Centrála |  |  |  |  | 0
729b | Kabely a kabelové trasy |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 03 |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 214040-26 | Modernizace kotelny objektu SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
O: | 01 | Objekt SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
R: | 01 | Plynoinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
| 723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných | [7 empty] | 0
bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
1 | 723120202R00 | ...Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 723 12-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových | [7 empty] | 0
2 | 723120809R00 | ...Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 | m | 22 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 15-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých | [7 empty] | 0
3 | 723150801R00 | ...do D 32 mm | m | 22 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 15-1 Potrubí ocelové hladké černé svařované | [7 empty] | 0
4 | 723150313R00 | ...Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 | m | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 1
5 | 723190901R00 | ...Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 1
6 | 723190907R00 | ...Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 18 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 1
7 | 723190909R00 | ...Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 21-9 Montáž plynovodních přírubových armatur | [7 empty] | 0
8 | 723219103R00 | ...Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65 | kus | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 22-9 Montáž armatur plynovodních s jedním závitem | [7 empty] | 0
9 | 723229102R00 | ...Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 23-9 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity | [7 empty] | 0
10 | 723239101R00 | ...Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
11 | 723-00 | Demontáž armatur závitových do DN50 | kus | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
12 | 723-00a | Demontáž hořákové sestavy | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
13 | 723-12 | Uchycení potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | 723-13 | Revize plynu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 723-14 | Vypuštění plynového potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
16 | 31941104R | koleno 90 °; jednoznačné; DN 1/2" mm; temperovaná litina; černé; spoj s vnitřními závity | kus | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
17 | 31941939R | Šroubení přímé č. 330 DN 2" vnitřní závity černé | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
18 | 42237023.AR | Kohout kulový 1/2" plyn | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
19 | 42285533R | Klapka mezipřírubová uzav PLYN WAFER DN65 GGG.40 | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
20 | 551310172R | Ventil vzorkovací MET přímý 1/2" F, FIV.8104R | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
21 | 723-01 | Koleno ocelové varné 90° DN65, montáž v ceně potrubí | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
22 | 723-05 | Redukce ocelová varná DN65/50, montáž v ceně potrubí | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
23 | 723-09 | Filtr plynový DN65 přírubový | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
24 | 723-11 | Manometr 0-6kPa, M20x1,5, včetně kondenzační smyčky a třícest. zkušebního ventilu, včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
25 | 723-12 | Protipožární ucpávka DN150 požární odolnost 60 DP1 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
26 | 723-13 | Protipožární ucpávka d12x1 požární odolnost 60 DP1 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
27 | 998723101R00 | ...Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.2147 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 0
na vzduchu schnoucí
28 | 783425350R00 | ...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 18 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
29 | 783426360R00 | ...Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email, (stávající plynové potrubí) | m | 24 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
30 | 799-01 | Projekt skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
31 | 799-02 | Dokladová část po realizaci | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 799-03 | Návrh provozního řádu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku | [13 empty] | Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
33 | 979013112R00 | Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m | t | 0.25804 |  | 0 | 821-1 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
34 | 979081111R00 | ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.25804 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
35 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3.8706 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
36 | 979082111R00 | ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.25804 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
37 | 979082121R00 | ...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.5804 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
38 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 0.25804 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 214040-26 | Modernizace kotelny objektu SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
O: | 01 | Objekt SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
R: | 02 | Technologie
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 44 | Zastřešení |  |  | 0
1 | 44-01 | Monolitické zapravení a oprava hydroizolace střechy po bouraných komínech, viz.technická zpráva, výkres D.2-06 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
2 | 61-01 | Obnova stávajícícho obkladu v kotelně a strojovně, viz.technická zpráva, výkres D.2-13 | m2 | 37 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 631 32 Mazanina z betonu vyztuženého (z kameniva) | [7 empty] | 0
hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár, bez zaplnění,
| 631 32-2 tl. přes 80 do 120 mm | [7 empty] | 1
3 | 631313611RT2 | ...z betonu C 16/20 , výztuž ocelovými vlákny, 20 kg / m3 | m3 | 15.5 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
4 | 63-01 | Obnova stávající dlažby po bourání, viz.technická zpráva, výkres D.2-05,D.2-13 | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
5 | 63-02 | Přebroušení, zbavení prachu a nátěr penetrací podlahy | m2 | 145 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 961 05 Bourání základů železobetonových | [7 empty] | 0
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
6 | 961055111R00 | ...železobetonových | m3 | 3 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
7 | 96-01 | Bourání betonové podlahy včetně dlažby, viz.technická zpráva, výkres D.2-05,D.2-13 | m2 | 145 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-1 nátěr podkladní | [7 empty] | 1
8 | 711212000RV1 | ...pod hydroizolační stěrky | m2 | 290 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-2 nátěr hydroizolační | [7 empty] | 1
9 | 711212001RT2 | ...proti vlhkosti | m2 | 290 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
10 | 711-01 | Hydroizolační plastové pásy v kotelně a strojovně, viz.technická zpráva, výkres D.2-05,D.2-13 | m2 | 172 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
11 | 711-02 | Izolační pás pro vodotěsné přemostění dilatačních spar, viz.technická zpráva, výkres D.2-13 | m2 | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 40 Odstranění tepelné izolace potrubí | [7 empty] | 0
| 713 40-4 z vláknitých materiálů | [7 empty] | 1
12 | 713400842R00 | ...s konstrukcí včetně povrchové úpravy | m2 | 920 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
13 | 713-01 | Izolační pouzdro z minerální vlny s AL polepem d35mm, tl.50mm, včetně montáže | m | 58 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | 713-02 | Izolační pouzdro z minerální vlny s AL polepem d49mm, tl.40mm, včetně montáže | m | 113 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 713-02a | Izolační pouzdro z minerální vlny s AL polepem d42mm, tl.60mm, včetně montáže | m | 92 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
16 | 713-03 | Izolační pouzdro z minerální vlny s AL polepem d60mm, tl.50mm, včetně montáže | m | 114 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
17 | 713-04 | Izolační pouzdro z minerální vlny s AL polepem d76mm, tl.60mm, včetně montáže | m | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
18 | 713-05 | Izolační pouzdro z minerální vlny s AL polepem d108mm, tl.60mm, včetně montáže | m | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
19 | 713-05a | Izolační pouzdro z minerální vlny s AL polepem d159mm, tl.80mm, včetně montáže | m | 32 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
20 | 713-06 | Izolační rohož z minerální vlny tl.80mm (RS Kombi UT a VZT), včetně montáže, viz. výkres D.2-09,D.2-10 | m2 | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
21 | 713-07 | Oplechování embosovaným hliníkem, včetně montáže | m2 | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
22 | 713-08 | Izolační pouzdro na armatury ZK DN100, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
23 | 713-09 | Izolační pouzdro na armatury F DN65, včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
24 | 713-09a | Izolační pouzdro na armatury F DN100, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
25 | 713-10 | Izolační pouzdro na armatury UK DN65, včetně montáže | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
26 | 713-11 | Izolační pouzdro na armatury UK DN150, včetně montáže | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
27 | 713-12 | Izolační pouzdro na armatury UK DN100, včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
28 | 713-12a | Izolační pouzdro na armatury přírubový spoj DN25, včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 713-13 | Izolační pouzdro na armatury přírubový spoj DN32, včetně montáže | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
30 | 713-14 | Izolační pouzdro na armatury přírubový spoj DN40, včetně montáže | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
31 | 713-15 | Izolační pouzdro na armatury přírubový spoj DN50, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 713-16 | Izolační pouzdro na armatury přírubový spoj DN65, včetně montáže | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
33 | 713-17 | Izolační pouzdro na armatury přírubový spoj DN150, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
34 | 713-19 | Izolace pěnový PE s AL d76mm tl.20mm, včetně montáže | m | 64 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
35 | 713-20 | Izolace pěnový PE s AL d65mm tl.20mm, včetně montáže | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
36 | 713-21 | Izolace pěnový PE s AL d32mm tl.20mm, včetně montáže | m | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
37 | 713-22 | Izolace pěnový PE s AL d22mm tl.20mm, včetně montáže | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
38 | 998713101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.1262 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
39 | 721176103R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 | m | 50 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
40 | 721-01 | Zápachová uzávěrka pro odkapávání kondenzátu, včetně montáže | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
41 | 721-02 | Nálevka se s ifonem pro odkapávání kondenzátu, včetně montáže | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
42 | 721-03 | Kanalizační vpusť s odtokem min 0,4l/s, odtok DN50 určen pro odtok do svislého i ležatého potrubí, s nástavcem s izolační přírubou a hydroizolační soupravou, včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
43 | 998721101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.0365 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
44 | 722172311R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 20 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
45 | 722172314R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 14 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
46 | 722172316R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
47 | 722172317R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 10,3 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 64 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
48 | 722235121R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz | kus | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
49 | 722235122R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
50 | 722235124R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz | kus | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
51 | 722235126R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz | kus | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
52 | 722235521R00 | ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
53 | 722235526R00 | ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
54 | 722235641R00 | ...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
55 | 722235646R00 | ...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
56 | 722290234R00 | ...do DN 80 | m | 106 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [13 empty] | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
57 | 722-01 | Žlab pozinkovaný d40mm | m | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
58 | 722-02 | Žlab pozinkovaný d20mm | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
59 | 722-02a | Žlab pozinkovaný d50mm | m | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
60 | 722-03 | Žlab pozinkovaný d63mm | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
61 | 722-04 | Žlab pozinkovaný d75mm | m | 64 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
62 | 722-05 | Oběhové čerpadlo s automat.přizpůsobením výkonu, korozivzdorná ocel DN32, PN6, závitové, Q=4m3/h, Hmax=5,4m, včetně montáže | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
63 | 722-06 | Pojistný ventil ot.přetlak 9bar, 1"x5/4", včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
64 | 722-07 | Expanzní nádoba průtočná pro ohřev pitné vody, PN10, 100 l, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
65 | 722-08 | Revize tlakové nádoby | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
66 | 998722101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.62804 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  | 0
67 | 724-01 | Demontáž kompresoru - stabilní kompresorové ústrojí EK17, viz.technická zpráva, výkres D.2-03,D.2-04 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
68 | 724-02 | Demontáž pístového kompresoru 1 JSK 50 SV, viz.technická zpráva, výkres D.2-03,D.2-04 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
69 | 731-01 | Stacionární kondenzační kotel s výměníkem AluSi10MG, provedení levé, výkon 51-261 kW, bez požadavku na min. průtok, tech. a fyzikální vlastnosti viz. tech. zpráva | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
70 | 731-01a | Stacionární kondenzační kotel s výměníkem AluSi10MG, provedení pravé, výkon 51-261 kW, bez požadavku na min. průtok, tech. a fyzikální vlastnosti viz. tech. zpráva | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
71 | 731-01b | Montáž kotle | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
72 | 731-01c | Deska pro připojení vnějších zabezpeč. prvků a zpětného hlášení, včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
73 | 731-02 | Neutralizační zařízení 38400 l kondenzátu | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
74 | 731-02a | Montáž neutralizačního zařízení | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
75 | 731-04 | Přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností min 55B | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
76 | 731-05 | Detektor pro kontrolu těsnosti spojů | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
77 | 731-06 | Lékarnička | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
78 | 731-07 | Bateriová svítilna | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
79 | 731-08 | Detektor oxidu uhelnatého | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
80 | 731-09 | Nerezové odkouření přetlakový systém - redukce d250/200mm | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
81 | 731-11 | Nerezové odkouření přetlakový systém - prodloužení 1000mm d200mm | kus | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
82 | 731-14 | Nerezové odkouření přetlakový systém - koleno 90° s nahlížecím otvorem d200mm | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
83 | 731-15 | Nerezové odkouření přetlakový systém - vertikální odkouření d200/300mm | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
84 | 731-16 | Nerezové odkouření přetlakový systém - těsnící příruba pro rovnou střechu d300mm | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
85 | 731-16a | Nerezové odkouření přetlakový systém - T-kus 90° s čistícím otvorem d200mm | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
86 | 731-17 | Montáž odkouření | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
87 | 731-20 | Demontáž kotle litinového článkového Lumex 233kW, včetně příslušenství, viz. technická zpráva, výkres D.2-03, D.2-04 | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
88 | 731-21 | Demontáž odkouření od plynových kotlů d273mm, viz. technická zpráva, výkres D.2-03, D.2-04 | m | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
89 | 998731101R00 | ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 4.876 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
| 732 11 Demontáž rozdělovačů a sběračů | [7 empty] | 0
90 | 732110812R00 | ...přes 100 do DN 200 | m | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
91 | 732110814R00 | ...přes 300 do DN 400 | m | 15.5 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [7 empty] | 0
| 732 21-1 ležatých | [7 empty] | 1
92 | 732211815R00 | ...o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [7 empty] | 0
| 732 21-5 rozřezání demontovaných zásobníků | [7 empty] | 1
93 | 732213814R00 | ...o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [7 empty] | 0
| 732 21-8 vypouštění vody z ohříváků | [7 empty] | 1
94 | 732214815R00 | ...o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových | [7 empty] | 0
| 732 32-1 odpojení od rozvodů potrubí | [7 empty] | 1
95 | 732320815R00 | ...nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových | [7 empty] | 0
| 732 32-1 odpojení od rozvodů potrubí | [7 empty] | 1
96 | 732320816R00 | ...nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových | [7 empty] | 0
| 732 32-2 vypuštění vody | [7 empty] | 1
97 | 732324815R00 | ...z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových | [7 empty] | 0
| 732 32-2 vypuštění vody | [7 empty] | 1
98 | 732324816R00 | ...z nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 39 Ostatní | [7 empty] | 0
| 732 39-1 sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu | [7 empty] | 1
99 | 732390853R00 | ...o obsahu nádrže přes 100 do 200 l | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 39 Ostatní | [7 empty] | 0
| 732 39-1 sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu | [7 empty] | 1
| 732 39-19 příplatek k ceně | [7 empty] | 2
100 | 732390854R00 | ...za každých dalších 100 l | kus | 28 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 39 Ostatní | [7 empty] | 0
| 732 39-2 rozřezání demontovaných nádrží | [7 empty] | 1
101 | 732393815R00 | ...o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 39 Ostatní | [7 empty] | 0
| 732 39-2 rozřezání demontovaných nádrží | [7 empty] | 1
102 | 732393816R00 | ...o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 42 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) | [7 empty] | 0
103 | 732420816R00 | ...DN 100 | kus | 18 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
104 | 732-01 | Demontáž změkčovací stanice Z400 KP, včetně příslušenství, viz. technická zpráva, výkres D.2-03, D.2-04 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
105 | 732-02 | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN65, přírubové, PN6, Q=17,6m3/h, Hmax=2,7m, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
106 | 732-03 | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN40, přírubové, PN6, Q=11,23m3/h, Hmax=5,5m, včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
107 | 732-03a | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN32, závitové, PN6, Q=2,06m3/h, Hmax=6,35m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
108 | 732-03b | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN25, závitové, PN6, Q=1,24m3/h, Hmax=6,3m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
109 | 732-03c | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN32, závitové, PN6, Q=1,74m3/h, Hmax=6,35m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
110 | 732-03d | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN25, závitové, PN6, Q=0,74m3/h, Hmax=6,15m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
111 | 732-03e | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN25, závitové, PN6, Q=1m3/h, Hmax=6,2m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
112 | 732-03f | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN25, závitové, PN6, Q=0,53m3/h, Hmax=4,5m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
113 | 732-03g | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN25, závitové, PN6, Q=0,89m3/h, Hmax=6,53m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
114 | 732-03h | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN25, závitové, PN6, Q=0,93m3/h, Hmax=6,2m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
115 | 732-03i | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN25, závitové, PN6, Q=0,5m3/h, Hmax=4,5m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
116 | 732-03j | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN25, závitové, PN6, Q=1,15m3/h, Hmax=6,25m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
117 | 732-03k | Oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobením výkonu DN32, závitové, PN6, Q=4,73m3/h, Hmax=4,7m, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
118 | 732-04 | Expanzní automat s doplňovacím čerpadlem, objem 600 l, PN6, včetně tepelné izolace pro exp.nádobu, včetně montáže, viz. technická zpráva | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
119 | 732-05 | Odlučovač nečistot a kalů DN150, tmax=110°C, PN10, s přírubou a revizní přírubou Q=108m3/h, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
120 | 732-06 | Demineralizační úpravna d206mm, h=1370mm, kapacita při 5,6°dH=5,22m3, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
121 | 732-07 | Dávkovací nádoba na chemikálie DN100, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
122 | 732-08 | Kombinovaný rozdělovač pro ÚT (viz.výkres D.2-09), včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
123 | 732-09 | Kombinovaný rozdělovač pro VZT (viz.výkres D.2-10), včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
124 | 732-10 | Hydraulický vyrovnávač dynamický tlaků viz.výkres D.2-11, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
125 | 732-11 | Demontáž umyvadla v místnosti úpravny vody, viz. technická zpráva, výkres D.2-03, D.2-04 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
126 | 732-12 | Demontáž vpusti podlahové pod umyvadlem, viz. technická zpráva, výkres D.2-03, D.2-04 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
127 | 732-13 | Demontáž ocelové rampy u rozdělovače, viz. technická zpráva, výkres D.2-03, D.2-04 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
128 | 732-14 | Demontáž VZT potrubí 350x350mm, viz. technická zpráva, výkres D.2-03, D.2-04 | m | 60 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [7 empty] | 0
129 | 998732101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 1.9411 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
| 733 11 Potrubí z trubek závitových | [7 empty] | 0
130 | 733111115R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 58 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
131 | 733111116R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 92 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
132 | 733111117R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 | m | 113 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
133 | 733111118R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 | m | 114 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
134 | 733121222R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 28 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
135 | 733121228R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 12 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
136 | 733121235R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 32 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých | [7 empty] | 0
137 | 733120836R00 | ...přes 133 do D 159 | m | 816 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí | [7 empty] | 0
| 733 19-12 ocelových hladkých | [7 empty] | 1
138 | 733190232R00 | ...přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 417 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [13 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
| 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí | [7 empty] | 0
| 733 19-12 ocelových hladkých | [7 empty] | 1
139 | 733190235R00 | ...přes D 133/4,5 do D 159/4,6 | m | 32 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [13 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
140 | 733-001 | Varné koleno ocelové 45° DN40, montáž v ceně potrubí | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
141 | 733-01 | Varné koleno ocelové 90° DN40, montáž v ceně potrubí | kus | 38 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
142 | 733-01a | Varné koleno ocelové 90° DN25, montáž v ceně potrubí | kus | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
143 | 733-01aa | Varné koleno ocelové 45° DN25, montáž v ceně potrubí | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
144 | 733-01b | Varné koleno ocelové 90° DN32, montáž v ceně potrubí | kus | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
145 | 733-01bb | Varné koleno ocelové 45° DN32, montáž v ceně potrubí | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
146 | 733-02 | Varné koleno ocelové 90° DN50, montáž v ceně potrubí | kus | 44 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
147 | 733-02a | Varné koleno ocelové 45° DN50, montáž v ceně potrubí | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
148 | 733-03 | Varné koleno ocelové 90° DN65, montáž v ceně potrubí | kus | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
149 | 733-03a | Varné koleno ocelové 45° DN65, montáž v ceně potrubí | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
150 | 733-04 | Varné koleno ocelové 90° DN100, montáž v ceně potrubí | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
151 | 733-04a | Varné koleno ocelové 90° DN150, montáž v ceně potrubí | kus | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
152 | 733-04aa | Varné koleno ocelové 45° DN100, montáž v ceně potrubí | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
153 | 733-04b | Varné koleno ocelové 45° DN150, montáž v ceně potrubí | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
154 | 733-04ba | Redukce ocelová varná DN25/15, montáž v ceně potrubí | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
155 | 733-04bb | Redukce ocelová varná DN25/20, montáž v ceně potrubí | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
156 | 733-04bc | Redukce ocelová varná DN32/20, montáž v ceně potrubí | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
157 | 733-04bd | Redukce ocelová varná DN32/25, montáž v ceně potrubí | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
158 | 733-04be | Redukce ocelová varná DN40/20, montáž v ceně potrubí | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
159 | 733-04bf | Redukce ocelová varná DN40/25, montáž v ceně potrubí | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
160 | 733-04bg | Redukce ocelová varná DN40/32, montáž v ceně potrubí | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
161 | 733-04bh | Redukce ocelová varná DN50/25, montáž v ceně potrubí | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
162 | 733-05 | Redukce ocelová varná DN50/32, montáž v ceně potrubí | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
163 | 733-05a | Redukce ocelová varná DN50/40, montáž v ceně potrubí | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
164 | 733-07 | Redukce ocelová varná DN65/40, montáž v ceně potrubí | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
165 | 733-08 | Redukce ocelová varná DN100/65, montáž v ceně potrubí | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
166 | 733-08a | Redukce ocelová varná DN100/50, montáž v ceně potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
167 | 733-08b | T-kus ocelový varný DN100, montáž v ceně potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
168 | 733-08c | T-kus ocelový varný DN150, montáž v ceně potrubí | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
169 | 733-09 | Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
170 | 733-10 | Štítky na potrubí | kus | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
171 | 733-11 | Protipožární ucpávka na potrubí DN150 (požární odolnost 60 DP1) | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
172 | 733-12 | Protipožární ucpávka na potrubí DN20 (požární odolnost 60 DP1) | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
173 | 733-13 | Protipožární ucpávka na potrubí DN75 (požární odolnost 60 DP1) | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
174 | 733-14 | Protipožární ucpávka na potrubí DN25 (požární odolnost 60 DP1) | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
175 | 733-15 | Protipožární ucpávka na potrubí DN40 (požární odolnost 60 DP1) | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 0
176 | 998733101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 4.844 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
177 | 734109212R00 | ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 25 | soubor | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
178 | 734109213R00 | ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40 | soubor | 11 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
179 | 734109214R00 | ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
180 | 734109215R00 | ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65 | soubor | 18 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
181 | 734109217R00 | ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100 | soubor | 7 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
182 | 734109219R00 | ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 150 | soubor | 6 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 10 Demontáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
183 | 734100812R00 | ...se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 140 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
184 | 734100813R00 | ...se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 20 Montáž závitových armatur | [7 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
185 | 734209103R00 | ...s jedním závitem, G 1/2" | kus | 67 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 20 Montáž závitových armatur | [7 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
186 | 734209113R00 | ...se dvěma závity, G 1/2" | kus | 37 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 20 Montáž závitových armatur | [7 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
187 | 734209114R00 | ...se dvěma závity, G 3/4" | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 20 Montáž závitových armatur | [7 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
188 | 734209115R00 | ...se dvěma závity, G 1" | kus | 17 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 20 Montáž závitových armatur | [7 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
189 | 734209116R00 | ...se dvěma závity, G 5/4" | kus | 27 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 20 Montáž závitových armatur | [7 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
190 | 734209117R00 | ...se dvěma závity, G 6/4" | kus | 29 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 20 Montáž závitových armatur | [7 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
191 | 734209118R00 | ...se dvěma závity, G 2" | kus | 27 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky | [7 empty] | 0
| 734 49-3 návarky s metrickým závitem | [7 empty] | 1
192 | 734494121R00 | ...M 20x1,5, délka do 220 mm | kus | 36 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky | [7 empty] | 0
| 734 49-4 návarky s trubkovým závitem | [7 empty] | 1
193 | 734494213R00 | ...G 1/2" | kus | 74 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
194 | 734-01 | Třícestný směšovací ventil DN25, kvs=6,3, včetně pohonu s proporcionálním řízením, včetně montáže | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
195 | 734-02 | Třícestný směšovací ventil DN20, kvs=4, včetně pohonu s proporcionálním řízením, včetně montáže | soubor | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
196 | 734-02a | Třícestný směšovací ventil DN20, kvs=2,5, včetně pohonu s proporcionálním řízením, včetně montáže | soubor | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
197 | 734-02b | Třícestný směšovací ventil DN15, kvs=1,63, včetně pohonu s proporcionálním řízením, včetně montáže | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
198 | 734-03 | Měřič tepla s ultrazvukovou průtokoměrovou částí DN32, qp=3,5m3/h,qmin=35 l/h, qmax=7 m3/h, s M-BUS, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
199 | 734-04 | Vodoměr na SV, qp=1,5 m3/h, DN15, s M-BUS, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
200 | 734-04a | Vodoměr na SV, qp=10 m3/h, DN40, s M-BUS, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
201 | 734-05 | Uzavírací ventil DN15 s elektropohonem, včetně montáže | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
202 | 734-06 | Filtr mechanických nečistot 100um, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
203 | 734-07 | Potrubní oddělovač DN15 s ochranou proti kontaminaci kapalin rizikové tř.4, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
204 | 734-08 | Tlakový redukční ventil s manometrem a šroubením DN15, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
205 | 734-09 | Vyvažovací ventil DN40 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
206 | 734-10 | Vyvažovací ventil DN50 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
207 | 734109212R01 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 32 | soubor | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
208 | 734-10a | Vyvažovací ventil DN20 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
209 | 734-10b | Vyvažovací ventil DN25 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
210 | 734-10c | Vyvažovací ventil DN32 | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
211 | 734-11 | Teploměr 0-120°C, včetně montáže | kus | 41 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
212 | 734-12 | Manometr 0-4bar, M20x1,5, vč. zahnuté přivařovací smyčky M20x1,5, vč. třícestného ventilu, včetně montáže | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
213 | 734-12a | Manometr 0-16bar, M20x1,5, vč. zahnuté přivařovací smyčky M20x1,5, vč. třícestného ventilu, včetně montáže | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
214 | 734-13 | Pojistný ventil ot.přetlak 3bar, 1"x 5/4", včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
215 | 31941936R | šroubení s plochým sedlem přímé; DN 1" mm; temperovaná litina; černé; spoj s vnitřními závity | kus | 20 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
216 | 31941937R | šroubení s plochým sedlem přímé; DN 5/4" mm; temperovaná litina; černé; spoj s vnitřními závity | kus | 18 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
217 | 31941938R | Šroubení přímé č. 330 DN 6/4" vnitřní závity černé | kus | 10 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
218 | 31941939R | šroubení s plochým sedlem přímé; DN 2" mm; temperovaná litina; černé; spoj s vnitřními závity | kus | 10 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
219 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 27 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
220 | 734-11 | Zpětná klapka mezipřírubová DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
221 | 734-12 | Filtr přírubový DN65 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
222 | 734-12a | Filtr přírubový DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
223 | 734-13 | Uzavírací klapka DN65 | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
224 | 734-13a | Kohout kulový G 1/2", PN10, tamx=100°C | kus | 37 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
225 | 734-13b | Kohout kulový G 1", PN10, tamx=100°C | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
226 | 734-13c | Kohout kulový G 5/4" , PN10, tamx=100°C | kus | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
227 | 734-13d | Kohout kulový G 6/4", PN10, tamx=100°C | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
228 | 734-13e | Kohout kulový G 2" , PN10, tamx=100°C | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
229 | 734-13f | Klapka zpětná G 1", PN10, tamx=100°C | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
230 | 734-13g | Klapka zpětná G 5/4", PN10, tamx=100°C | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
231 | 734-13h | Klapka zpětná G 6/4", PN10, tamx=100°C | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
232 | 734-13i | Klapka zpětná G 2", PN10, tamx=100°C | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
233 | 734-13j | Filtr s vnitřními závity G 1", PN10, tamx=100°C | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
234 | 734-13k | Filtr s vnitřními závity G 1 1/4" , PN10, tamx=100°C | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
235 | 734-13l | Filtr s vnitřními závity G 1 1/2" , PN10, tamx=100°C | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
236 | 734-13m | Filtr s vnitřními závity G 2", PN10, tamx=100°C | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
237 | 734-13n | Kohout kulový vypouštěcí G 1/2", PN10, tamx=100°C | kus | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
238 | 734-14 | Uzavírací klapka DN150 | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
239 | 734-15 | Uzavírací klapka DN100 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
240 | 734-16 | Pryžový vibrační mezikus tmax=100°C, PN10 DN50 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
241 | 734-17 | Pryžový vibrační mezikus tmax=100°C, PN10 DN25 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
242 | 734-17a | Pryžový vibrační mezikus tmax=100°C, PN10 DN32 | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
243 | 734-17b | Pryžový vibrační mezikus tmax=100°C, PN10 DN40 | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
244 | 998734101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.85612 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
245 | 771-01 | Protiskluzová dlažba 30x30cm, včetně montáže, penetrace, lepidla a spárování a silikonování | m2 | 145 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 0
na vzduchu schnoucí
246 | 783425750R00 | ...potrubí, do DN 100 mm, základní | m | 417 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
247 | 783426760R00 | ...potrubí, do DN 150 mm, základní | m | 32 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
248 | 784-01 | Výmalba kotelny a strojovny | m2 | 298 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
249 | 799-01 | Projektová dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
250 | 799-02 | Návrh provozního řádu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
251 | 799-03 | Dokladová část k realizaci | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
252 | 799-04 | Provozní dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
253 | 799-05 | Revize kouřovodu, komínu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
254 | 799-06 | Měření emisí | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
255 | 799-07 | Spuštění kotle | soubor | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
256 | 799-08 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
257 | 799-09 | Vypuštění a vypláchnutí systému | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
258 | 799-10 | Napuštění systému a úprava vody na výstupní parametry | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
259 | 799-11 | Elektrocentrála | hod | 400 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku | [13 empty] | Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
260 | 979013112R00 | Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m | t | 118.33 |  | 0 | 821-1 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
261 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 118.33 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
262 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 1774.9493 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
263 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 118.33 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
264 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1183.2995 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
265 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 118.33 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 214040-26 | Modernizace kotelny objektu SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
O: | 01 | Objekt SUMO, ul. Gen. Píky, Praha 6 - Dejvice
R: | 03 | MaR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 729 | Silnoproud a MaR |  |  | 0
1 | 729-01 | Rozvaděč 2000x(800+800)x400 včetně základní výstroje (jistící prvky pro silové obvody,, napájecí a jistící prvky pro řídící obvody, ovladače AUT-0-MAN) | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
2 | 729-01a | DDC Regulátor | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
3 | 729-07 | Moduly I/O (30DO,13AO,90DI,28AI) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
4 | 729-08 | Display 8" | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
5 | 729-09 | Elektroměr, přímé měření, 1 sazba | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
6 | 729-10 | Teplotní čidlo s jímkou nerez vč. návarku, vč.instalace, výstroje rozvaděče | kus | 23 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
7 | 729-11 | Venkovní teplotní čidlo | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
8 | 729-12 | Prosotorové teplotní čidlo | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
9 | 729-13 | Snímač tlaku 0-10V s kohoutem | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
10 | 729-15 | Detekce CO | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
11 | 729-16 | Detekce zemní plyn | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
12 | 729-17 | Čidlo zaplavení | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
13 | 729-18 | Napájení jednofázového okruhu do 2kW | kus | 32 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | 729-19 | Napájení jednofázového okruhu do 3,6kW | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 729-20 | Napájení třífázového okruhu | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
16 | 729-21 | Klapka se servopohonem on/off DN65 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
17 | 729-21a | Ventil se servopohonem s havarijní funkcí, DN50 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
18 | 729-22 | Solenoidový ventil | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
19 | 729-24 | Převodník Mbus | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
20 | 729-25 | GSM modul | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
21 | 729-26 | Svítidlo průmyslové přisazené | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
22 | 729-27 | Svítidlo nouzové, přisazené, 1hod | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
23 | 729-28 | Vypínač, přisazený | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
24 | 729-29 | Zásuvka 230V, přisazená | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
25 | 729-30 | Zásuvková skříň (2x230V, 2x400V, 2x24V) | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
26 | 729-31 | Hlavní ochranné pospojení (připojení na stávající pásky FeZn,, ověření odporu zemní smyčky) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
27 | 729-32 | Doplňující ochranné pospojení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 729a | Centrála |  |  | 0
28 | 729-38 | Generace WEB stránek, grafické obrazovky, historie poruch, trendy 161DB | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 729-39 | SW pro DDC-161DB | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 729b | Kabely a kabelové trasy |  |  | 0
30 | 729b-00 | CYKY 5x6 | m | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
31 | 729b-01 | CYKY 5x4 | m | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 729b-02 | CYKY 3x2,5 | m | 150 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
33 | 729b-03 | CYKY 3x1,5 | m | 750 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
34 | 729b-04 | JYTY 4x1 | m | 350 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
35 | 729b-05 | JYTY 2x1 | m | 450 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
36 | 729b-06 | CYY 6 | m | 150 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
37 | 729b-07 | CY25 | m | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
38 | 729b-08 | Kabelové trasy - žlab | m | 100 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
39 | 729b-09 | Kabelové trasy - trubky, lišty | m | 60 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
40 | 799-01 | Demontáž svítidel, rozvaděče, kabelů a tras | hod | 100 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
41 | 799-01a | Dílenská dokumentace | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
42 | 799-01b | Projektová dokumentace skutečného stavu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
43 | 799-02 | Revize, zaškolení obsluhy | hod | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
44 | 799-03 | Zprovoznění | hod | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
45 | 799-04 | Test 1:1 | hod | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
46 | 799-05 | Ostatní režijní náklady | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0